## 监控
附2: 测量过程系统控制监视分析表
过程名称： |  | 油气分离器气密试验过程 |  |  | 被测参数: | 气压值(0.45-0.47)MPa±0.02MPa |  |  |  | 测量参数公差范围 |  | 0.04MPa
测量仪器： |  | 压力表 |  |  | 测量范围: |  | (0-0.6)MPa |  |  | 最大允许误差： |  | ±0.0096MPa
|  |  |  | 核查标准: | 数字压力表 （0-0.6）MPa
日 期： |  | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-08-03 | 2020-09-25 | 2020-10-15 | 2020-11-22 | 2020-12-06 | 2021-01-20 | 2021-02-04 | 2021-03-10 | 2021-04-15 | 2021-05-08
测 量 值 | 1 | 0.465 | 0.464 | 0.464 | 0.466 | 0.464 | 0.466 | 0.461 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.464
| 2 | 0.467 | 0.465 | 0.465 | 0.464 | 0.467 | 0.466 | 0.465 | 0.467 | 0.466 | 0.468 | 0.464 | 0.464
| 3 | 0.464 | 0.465 | 0.466 | 0.468 | 0.468 | 0.465 | 0.463 | 0.468 | 0.464 | 0.467 | 0.465 | 0.465
| 4 | 0.465 | 0.466 | 0.463 | 0.468 | 0.466 | 0.464 | 0.467 | 0.465 | 0.463 | 0.466 | 0.468 | 0.462
| 5 | 0.464 | 0.464 | 0.465 | 0.466 | 0.468 | 0.465 | 0.466 | 0.469 | 0.465 | 0.469 | 0.463 | 0.467
平均值(X) |  | 0.465 | 0.4648 | 0.4646 | 0.4664 | 0.4666 | 0.4652 | 0.4644 | 0.4668 | 0.4646 | 0.467 | 0.465 | 0.4644
全距（R) |  | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005
| X | 2020-06-24: 0.4654; 2020-08-03: UCLx=X+A2R; 2020-10-15: 0.46756; 2020-12-06: A2; 2021-01-20: 0.577; 2021-03-10: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-06-24: 0.00375; 2020-08-03: LCLx=X-A2R; 2020-10-15: 0.46324; 2020-12-06: D3; 2021-01-20: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.0079275 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654 | 0.4654
UCLx |  | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756 | 0.46756
LCLx |  | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324 | 0.46324
R均值 |  | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375
UCLr |  | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275 | 0.0079275
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，主轴外圆检测测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-07-10: 于洋; 2021-01-20: 审核：; 2021-02-04: 刘景旺