项目编号：0401-2021

审核员现场审核记录

企业名称:福建力盾实业有限公司

审核员：                   审核日期： 2021年 5月9 日 ~  5月9 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了《计量职责管理程序》，明确测量管理体系中各级领导、各部门及有关人员的职责、权限及其相互关系，为测量管理体系的运行和实现有效地持续改进提供组织保证。 询问:生产技术部洪文桂、质检部何伟、采购部李少波、销售部黄修寿等人员，了解他们的计量职能，他们都清楚本部门职能和自己的工作职责。 | 生产部 （技术部） 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织企业的生产技术部等相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定性较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 生产部 （技术部） 质检部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的LD/MM-2020《测量管理体系管理手册》，规定了公司的计量工作目标7项，质量目标与计量方针一致。已分解至分解到质检部、采购部、业务部等部门，有具体指标可测量。全部完成。 查：2021年3月20日企业质量目标 编号：QR-6.2-01《2020质量目标及实施一览表》和编号：QC-6.2-02《2020部门分解目标》一份，编制李振江，审批吴添元。质检部分解目标：关键测量过程受控率100％、监视和测量设备送检率100%、测量设备及时确认率达100%、错、漏检率≤0.3%。 生产部（技术部）分解目标：工序不良品率控制在<0.3%、生产计划按时完成率100%、设备完好率≥98%、关键测量过程受控率100％、成品批次检验合格率≥95%。 | 生产部 （技术部）质检部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业编制的LD/MM-2020《测量管理体系管理手册》、规定了体系相关部门和人员职责。人员职能的分配方式是根据岗位需求提出人员和培训申请。编制的LD/MP-04-2020《人力资源管理程序》文件，规定了为保证测量人员的素质与岗位相适应，合理配备测量人员，满足测量管理体系的运行要求。根据岗位需求提出测量人员的配备需求和培训申请；对测量人员进行日常管理和考核，对人员能力进行评价。 质检部检验员4人，体系对接和验证人各1人。2021年公司内部培训计划12项，8项已按期完成，共52人次参加培训。其中公司为检验员和工序员工举办了2期培训，共有26人次参加，提供有人员签到及测量管理培训内容和考评分和应知应会试卷，对培训效果进行评价。并保存测量人员档案资料和培训记录。企业有计量人员教育、培训经验和技能档案。 抽查职业能力证书2份：1、证书编号：CSM200426000044，职业化学检验员，等级为四级，检验员洪志妹的职业能力证书，发证日期：2020.01.13，发证机构：中国计量测试学会职业能力评价中心。2、职业物理性能检验员，证书编号：CSM200426000045，等级为四级，检验员洪志妹的职业能力证书，发证日期：2020.01.13，发证机构：中国计量测试学会职业能力评价中心。公司相关岗位人员资质和技能，满足公司测量体系管理要求。企业有人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 生产部 （技术部） 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 公司编制了LD/MM-2020《测量管理体系管理手册》和LD/MP-01～21-2020《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素，生产部（技术部）、质检部、采购部、销售部等四个部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程、操作规范、公司管理制度等文件现行有效并受控。外来文件清单共录入生产过程产品检验、规范等44类文件，文件均现行有效且受控。 现场查生产部（技术部）执行的产品标准及规范： GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》、LD-JS-01～15《技术文件》、GB/T 12234-2007《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖钢制闸阀》等4份文件。标准现行有效并受控。计量单位书写正确。符合要求。 查质检部执行的产品标准及规范：GB/T 13927-2008《工业阀门压力试验》、标准编号 GB/T 12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》、 LD-JS-04《过程产品质量检验规范》、LD-JS-05《成品质量检验规范》等4份文件，标准现行有效并受控。计量单位书写正确。符合要求。 查采购部执行的文件：LD-JS-02《采购产品质量管理》、LD-JS-03《采购产品质量检验规范》等2份文件,文件受控有效；计量单位书写正确。 查采购部部门职责，有组织设置、在职人员、部门职责、部门职责描述、岗位职责描述、采购管理程序等信息，文件受控有效；计量单位书写正确。 查销售部部门职责，有组织设置、在职人员、部门职责、岗位职责等信息，文件受控有效；计量单位书写正确。 符合标准要求。 | 生产部 （技术部） 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了LD/MP-06-2020《测量软件管理程序》文件，规定了对软件的管理、测试、确认范围的控制要求。文件均受控有效。 生产部（技术部）和质检部已识别车床数控系统、加工中心数控系统、数字超声波测厚仪系统等7类软件，共计52套软件，软件清单中包括软件名称、所配设备、软件编号、使用部门、确认内容、确认时间、确认人等信息。 质检部提供测量软件清单一份，抽查2021.03.20由何伟确认编号：LD/JS-17《测量软件清单》中质检部里氏硬度计，软件名称：LD110，软件编号：H.00，确认内容外观检查完好，运行状态稳定，版本有效性正确。抽查编号：LD/QR 202003,测量软件确认过程验证记录表一份，软件的管理符合标准要求。 | 生产部 （技术部）质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了LD/MP-07-2020《测量记录管理程序》文件,规定了记录的控制要求。 质检部提供重要测量过程蝶阀质量记录档案一份，记录档案包括生产计划通知单、领料单、进料检验记录表、零部件加工流程卡、机加工检验记录、喷涂检验记录、阀门试压试验记录、成品检验记录及装配质量记录等9项生产过程，记录信息量大。 抽查编号为LD-JL-31，型号规格为D343H-25C DN200、生产批号为D210305的蝶阀机加工检验记录表一份，检验员/日期为吴吉婷/2021.03.16，审核/日期为何伟/2021.03.16。信息量大满足要求，保存期限3年。 抽查编号为LD-JL-33日期3.20生产批号为D210305，型号规格：D343H-25C DN200阀门试压试验记录一份，试验依据GB/13927《工业阀门压力试验》,试压结果合格，试压人黄电辉。信息量大满足要求，保存期限3年。 查记录：1、编号LD-JL-25的橡胶进料检验记录表一份，供方华天橡塑密封制品公司的三元乙丙密封圈产品分别从外观质量、数量、规格尺寸、硬度等4项进行检验，检验时间2021.01.10，检测结果：同意入库。检验员/日期：吴吉婷 2021.01.10。保存期限3年。 抽查：编号为LD-JL-25检验日期：2021.01.20进料检验记录表一份，零部件名称：蝶阀/闸阀 阀杆，检验项目：硬度、化学成分、机械性能等5项，检验依据：LD-JS-03,检验员：吴吉婷，检验责任人：何伟，检验结果：同意入库。保存期限3年。 符合标准要求。 | 生产部 （技术部）质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》共有38台纳入测量管理体系，2台强检测量设备，A类14台，B类24台，已对测量设备进行AB分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送至深圳华科计量检测技术有限公司进行检定/校准。 查生产部（技术部）：出厂编号为HC70530227224的压力表一块，校准合格，校准证书编号：HK0801210423,校准日期：2021.04.23，计量确认时间：2021.04.23，确认人：何伟。 查生产部(技术部）：出厂编号D10459的高度游标卡尺一把，2020.09.21校准合格，校准证书编号：HK05200921028,校准日期：计量确认时间：2021.09.21，确认人：何伟。 查质检部：出厂编号为361105621的邵氏硬度计，2021.04.23，校准合格校准证书编号：HK0805210423,计量确认时间：2021.04.23，确认人：何伟。 焊材仓库已配备编号为LX915的温湿度显示计，2020.09.21校准合格,证书编号：HK05200921039。计量确认时间：2020.09.21，确认人：何伟。 查焊材仓库出厂编号为144745的表面粗糙度样块，2020.09.21校准合格。校准证书号：HK05200921042,计量确认时间：2020.09.21确认人：何伟。 以上5台测量设备均送至深圳华科计量检测技术有限公司校准，处于有效校准状态，贴有计量确认标识。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件无特殊要求，满足要求。 | 生产部 （技术部）质检部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了LD/MP-11-2020《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。 采购部建立了编号：CL-6.4-02合格供方名录，共3家企业纳入供方合格名录中，其中有测量设备供应商家2家和测量设备检定/校准厂家1家。 抽查合格服务供方名录中深圳华科计量检测技术有限公司相关资质文件1份。 合格供方台账（测量设备），编号：LD-6.4-02有张清五金专营店，荣敏五金专营店等2家供货商，分别对2家企业资质和提供服务范围进行评价，评价记录按规定保存。符合要求。 抽查编号:QR-8.4-01 检测设备供方评价表1份，分别从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力，资源状况（人、技、设备、资金），环境表现、安全业绩、产品价格及服务等7项内容对张清五金专营店，荣敏五金专营店2家外部供方进行综合评价。符合要求。 抽查编号为:QR-8.4-01 检定/校准服务供方评价表1份，分别从业绩、他方经验、信誉，产品检验、试用，质量保证能力，资源状况（人、技、设备、资金），环境表现、安全业绩、产品价格及服务等7项内容对深圳华科计量检测技术有限公司的检定/校准机构进行综合评价。有保存评价记录，符合要求。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制LD/MP-12-2020《计量确认管理程序》。生产部（技术部）、质检部有测量设备《计量确认明细表》，测量设备进行了计量确认，重要测量过程已经导出计量要求，测量设备验证方法正确。现场查看，企业暂无不合格测量设备，测量设备满足预期使用要求。 抽查重要测量过程：《阀杆硬度测量过程》，测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。 详见附件《计量要求导出和验证记录表》。 | 生产部 （技术部）质检部 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了LD/MP-13-2020《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，按照控制规范中规定的频次进行监视。 查生产部（技术部）、质检部：共识别27个测量过程，分为一般和重要两类管理。 抽查了质检部《阀杆硬度测量过程》进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。 查：《计量确认和测量过程汇总一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。符合标准要求。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部 （技术部）质检部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的LD/MP-14-2020 《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。 抽查：质检部《阀杆硬度测量过程》，测量结果不确定度分析，不确定度评定方法正确，具体详见附件《阀杆硬度测量过程不确定评定报告》。 符合标准要求。 | 生产部 （技术部）质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立了LD/MP-15-2020《量值溯源管理程序》文件，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。 企业未建标测量设备均送至深圳华科计量检测技术有限公司进行检定/校准。检定校准单位资质符合要求。 企业所有测量设备都经过溯源，由有资质的单位进行检定/校准，可溯源到SI单位标准，计量标准经过考核，在有效期内，符合标准要求。 | 生产部 （技术部）质检部 | 否 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了LD/MM-2020《测量管理体系管理手册》、LD/MP-16-2020《测量满意度管理程序》规定了由销售部负责与外部顾客联络，收集顾客意见，并进行分析和评价。质检部：负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价。 公司每年12月份进行一次调查，其中外部顾客的测量满意度由销售部负责，内部顾客的测量满意度由质检部负责。 2021年3月15日质检组织对公司生产过程中的员工进行了一次内部顾客调查，共发出内部顾客满意度调查表30份（每份10项），收回30份，调查结果均满足顾客的计量要求，顾客满意度96.7%。 2021年4月10日企业外部客户满意度评定表共发放30份（每份4项），收回30份，在调查表中包括服务态度、产品质量、符合合同要求、发货的准时性等调查内容，并进行统计分析。调查结果均满足顾客的计量要求，外部顾客满意度97%。符合标准要求。 公司目前无投诉记录。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3.2不合格测量过程 8.3.3不合格测量设备 | 企业编制了LD/MP-18-2020《不合格控制管理程序》。 对体系的不符合项，不合格测量过程和不合格测量设备、不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出规定。 质检部为测量体系不合格、测量过程不合格、测量设备不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，报管代批准后实施，并负责对不合格做出处置决定。 公司在2021年3月5日开展企业测量管理体系内审工作，内审发现2个不符合项。编号：001号“质检部提供的外来文件清单部分标准已过期未及时更新。”不符合GB/T19022-2003中 6.2.1程序条款的规定。编号：002号“现场使用的计量器具未贴计量确认合格标签。”不符合GB/T19022-2003中 6.2.4标识条款的规定。质检部已及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成。内审中的2个不符合项已于2021年3月7日完成整改，已关闭。 现场查看生产部（技术部）、质检部，没有发现不合格测量过程和不合格测量设备。 符合标准要求。 | 生产部 （技术部） 质检部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业建立了LD/MM-2020《测量管理体系管理手册》、LD/MP-19-2020《持续改进管理程序》文件，覆盖纠正和预防措施，纠正措施和预防措施办法，符合标准要求。 | 生产部 （技术部）质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 所查生产部（技术部）、质检部《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备台账》、偏心半球阀质量记录档案、LD-JL-25进料检验记录表、LD-JL-31机加工检验记录表、LD-JS-03采购产品质量检验规范、生产设备安全操作规程、LD-JS-01～15《技术文件》文件、报表中计量单位的使用，符合法定计量要求。测量设备溯源合理。企业技术文件计量单位使用规范。公司2台强检测量设备，能按规定的周期送检。企业无定量包装产品。 符合标准要求。 | 技术部 质检部 采购部 业务部 | 否 |