项目编号：0401-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 福建力盾实业有限公司

审核员：                                审核日期： 2021年5月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 询问生产部（生产车间、仓库）的职员洪文桂、洪海潮、刘朝秀等，基本清楚自己的工作职责。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过询问生产部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求， 提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的LD/MM-2020 《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量，已分解至生产部、质检部、办公室，质检部归口管理公司的质量目标，对质量目标的考核规定了形式、时间，各项均达标。 抽查生产部的质量目标，每半年完成一次，考核方式为实际普及人数/应接受人数，考核结果为100%。 | 生产部 （生产车间） 办公室 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业编制了12个培训计划，涉及质检部、生产部、办公室；有相应的考核评价记录。 抽查：LD-6.1.2-02的培训签到/评价表，由办公室组织，培训主题为“测量管理体系文件培训”，考核形式为笔试，考题类型分别为判断题、多（单）项 选择题、问答题，基本涵盖了测量管体系的主要内容；抽查管理者代表桂水和办公室李振江的试卷，分别为95分和90分，培训效果显著。 | 生产部 （生产车间） 办公室 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：企业的外来文件清单中列举了44个在用的标准名称以及编号，均现行有效、并受控。 查生产部执行的质量检验标准， GB/T 12238-2008，法兰和对夹连接弹性密封蝶阀，现行有效并受控。符合标准要求。 | 办公室 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了LD/MP-07-2020《测量记录管理程序》，规定质检部负责记录实施的监督检查；使用部门负责记录的准确性，对本单位产生的记录收集、整理和保存，记录保存期限为3年；记录填写人员对记录的真实、准确、规范和完整性负责。 抽查：蝶阀阀体的入库检验 记录编号：LD-JL-25,检验日期：2021年3月7日，供货商：南安市柳城祥华铸造厂，检验依据LD-JS-03,数量100件，其中抽检3件的项目包括：外观质量、壁厚、尺寸；全部检测的项目是标识；对化学成分分析和机械性能采用校验制造厂报告的形式。全部合格，检验员吴吉婷。进料检验记录信息全面，记录清晰 抽查：闸阀闸板机加工检验记录 记录编号为：LD-JL-31，规格型号为Z45X-16Q DN100,生产批号LD-Z201006，检验项目法兰外径，图样要求尺寸为145mm，实测值分别146.00，145.00，146.00；检验员：吴吉婷，检验日期：2021年1月18日，记录保存期间3年。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 抽查《测量设备台账》，已对测量设备进行AB分类管理，共有38台件测量设备，其中A类测量设备14台件（2台强检计量器具），B类测量设备24台件,所有测量设备均处于有效的校准状态，均送检至深圳华科计量检测技术有限公司，测量设备有计量确认标识。由质检部的何伟负责溯源。企业未建立最高标准装置。 抽查：出厂编号为A140162013，规格型号为TH110的里氏硬度计， 2021年4月23日校准，校准单位为深圳华科计量检测技术有限公司，检验员：林楚旭，建议再校准周期为12个月。现场标识、台账信息和证书一致。 抽查：生产部铜阀车间的称重地磅，规格型号为XK3190-A12+E,编号为LD-SB-47，未列入测量设备台账管理，且未进行量值溯源，不满足要求。 生产车间的环境满足测量设备使用要求。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 次要 不符合项 01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制的LD/MP-06-2020《测量软件管理程序》，规定了质检部负责对软件进行识别，建立软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业目前在用测量软件56个，已对数字超声波测厚仪系统、CQW6100C卧式车床系统等测量软件进行确认和验证，记录均完整有效。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 9 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的LD/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了质检部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划，负责测量过程的监督管理。 各部门负责测量过程的实施和控制，负责编制本部门的计量要求和计量特性要求，制定监视范围、监视点、监视项目和方法，并形成作业文件，负责计量验证、测量过程监视和监视数据的具体实施。 | 生产部 （生产车间） | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了LD/MP-19-2020《持续改进管理程序》，规定了管理者代表：负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动；协调纠正措施和预防措施的实施过程。质检部组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。 | 办公室 生产部 （生产车间） | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制 要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；负责法定计量单位的宣贯和培训； 抽查：2021年1月12日，阀体入库检验记录，供货商：华英阀门有限公司，送检数80个，检验依据为LD-JS-03，采购单号：LD-CG-20210103,信息量全，能够正确使用法定计量单位。 抽查：生产部铜阀车间的物料标识卡，其中的重量单位未写，企业立即整改完成了，其他均能够正确使用法定计量单位。 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。企业无定量包装。 | 办公室 生产部 （生产车间、仓库） | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，每个月电耗、水用量分别由供电、供水、天然气部门提供的数据。自2020年1月至2020年12月，年度用电、用水、用天然气耗78.40吨标煤，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查：特种设备作业人员证，持证人：李文邦，许可编号350583199010310715，发证机关为郑州市市场监督管理局，有效时间为为2019年12月-2023年11月。 抽查：第三方检测报告 抽查报告编号：闽夏环测（2020） 第12079号，样品名称为力盾牌给水用铜管件，规格型号为HH-T-TGJ-φ15-1.0，样品数量为100个，检验方法采用GB/T 5750.1-5750.13-2006, 检验结果表明：色度、浑浊度、PH等指标检测结果均符合《生活饮用水卫生规范》，报告批准人：尤裕芳，2020年12月14日。 查：安全阀校验报告 校验编号：ZBHT-2021-07422,公称通径DN25弹簧式安全阀，安装位置为储气罐上部，采用离线校验，校验人：蔡延伟，时间为2021年4月29日。校验单位：淄博辉腾特种设备检测有限公司。 查：企业的年产阀门30万套、水暖壳体90吨项目竣工环境保护验收监测报告表，监测项目包括废水、噪声、固体废物等，时间为2018年6月，报告编号为：劲安（2018）第060504，检测单位：福建省劲安节能监测技术有限公司。 | 办公室 | 否 |