## 监控记录
附2： 监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 铁水成份S含量的测定过程 |  |  | 参数要求 |  |  | 铁水成份S含量（0～0.05）% |  | 允许偏差 |  | 0.05%
测量设备 |  | 高频红外碳硫仪 |  |  | 测量范围 |  | (0.0001～5.0)% |  |  | 最大允许误差 |  | ±0.005%
核查标准 |  |  |  |  | 铁水
日 期： |  | 2020-06-20 | 2020-07-15 | 2020-07-22 | 2020-08-17 | 2020-09-18 | 2020-10-19 | 2020-11-20 | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 2021-02-25 | 2021-03-26 | 2021-04-27
测 量 值 | 1 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.026
| 2 | 0.025 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.026
| 3 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
| 4 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
| 5 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
平均值(X) |  | 0.026 | 0.0258 | 0.026 | 0.0256 | 0.026 | 0.0256 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0262 | 0.0256 | 0.0258 | 0.0256
全距（R) |  | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002
| X | 2020-06-20: 0.025817; 2020-07-22: UCLx=X+A2R; 2020-09-18: 0.027355; 2020-11-20: A2; 2020-12-21: 0.577; 2021-02-25: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-06-20: 0.0026667; 2020-07-22: LCLx=X-A2R; 2020-09-18: 0.024278; 2020-11-20: D3; 2020-12-21: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.0056373 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817
UCLx |  | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355 | 0.027355
LCLx |  | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278
R均值 |  | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667 | 0.0026667
UCLr |  | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373 | 0.0056373
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-07-15: 董红伟; 2020-12-21: 审核：; 2021-01-22: 郭景昌