不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **重庆纯誉智能设备有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **曾佑芝** |
| **不符合事实描述:****查：在用外径千分尺、游标卡尺、百分表等测量设备的检定或校准证书，提供的外径千分尺、游标卡尺校准证书在有效期内，未提供百分表的检定或校准证书。不符合标准GB/T19001-2016 7.1.5a）：“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。”的要求。****上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 a 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日期：**2021.5.8 **日期：**2021.5.8  **日期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**