[image: image1.png]





[image: image4.png]


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.
[image: image5.jpg]§i¥





编号：0422-2021
不符合项报告
	企业名称：大庆市鑫光耀石油机械制造有限公司              不符合报告编号：01

	企业下属部门:  生产技术部                                 陪同人员:刘东至

	不符合事实描述：

查在测量设备台账中，没有提供出厂编号为985369的角度尺建账管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。

不符合认证审核准则条款号：___6.3.1条款______
不符合程度：主要不符合____；次要不符合  √  ；

审核员(签名)___________              陪同人员(签名)_ [image: image6.png]


 _
企业部门代表（签名）_[image: image2.png]


__  
日期:2021.5.10

	纠正措施:

组织部门相关人员，学习标准6.3.1条款的要求。对测量设备再次建账，将该计量器具纳入到台账中。类似问题一并解决。

企业部门代表签名: [image: image3.png]


                      审核员签名:

	纠正措施完成情况:

纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。

审核组代表签名:                                     日期：2021.5.11


可另附页
