项目编号：0424-2021

审核员现场审核记录

企业名称：徐州建机工程机械有限公司

审核员：李学弘                                        审核日期：2021.5.13-14

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是起重机行业的企业，主要产品塔式起重机、升降机，年产量4000台，公司管理者代表王建军为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质保证部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验，生产过程质量控制和产品出厂检验。企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品质保证部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表5职能，计量职能部门 的14项职能。询问综合管理部、品质保证部、技术中心、安全环保部部门领导、质量负责人及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）均清楚自己的工作职责。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质保证部已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理层 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。企业建立《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标，有具体指标可测量，每月由品质保证部统计考核，均能达标。 | 管理层 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年03月23日日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理夏泳泳主持，由管理者代表王建军汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理层 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员120人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 综合管理部门编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成6项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力是否满足要求。 查综合管理部“质检主管岗位说明书”专业技能要求未包括测量设备操作和维护保养能力等要求，不符合GB/T19022标准条款6.1.2要求。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 | 01 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T 13752-2017《塔式起重机设计规范》、GB/T 5031-201《塔式起重机》、GB 5144-2006《塔式起重机安全规程》、GB/T 3811-2008《起重机设计规范》、 TSG Q7002-2019《起重机械型式试验规则》、JB/T 5994-1992《装配通用技术要求》、JB/T11157-2011《塔式起重机 钢结构制造与检验》、JB/T 10559-2018《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》等。 现场抽查品质保证部，XCT600-25S编号为 JPB-31《整机检验记录表》、《安装调试检验记录》等文件，现行有效，受控较好。 | 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》质控部负责测量设备全过程管理。企业设备管理规范，关键测量设备证书复印件现场粘贴。 | 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 公司未建最高计量标准，测量设备由品质保证部负责溯源。公司测量设备由江苏省测绘仪器计量中、徐州市质量技术监督综合检验检测中心、苏州朗博校准检测有限公司等机构检定/校准，品质保证部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品质保证部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价，查供方评价记录，满足要求。 | 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了42个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《原材料Q460C碳含量测量控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了原材料Q460C碳含量测量等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质保证部 技术中心 |  |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建最高计量标准，测量设备由品质保证部负责溯源。公司测量设备由江苏省测绘仪器计量中、徐州市质量技术监督综合检验检测中心、苏州朗博校准检测有限公司等机构检定/校准 | 综合管理部 品质保证部 技术中心 |  |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为96% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 |  |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年03月03-04日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分3个组，对公司10个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于3月6日完成整改 | 管理层 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理层 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 管理层 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理层 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用满足要求，不是定量包装企业。 企业规定了71台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，溯源管理较好。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 技术中心 安全环保部 |  |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、天然气；2020年 能耗4940.35吨标煤，不是重点耗能企业。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 安全环保部 |  |
| 24 | 是否编制能源计量器具 台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备3台件，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 安全环保部 |  |
| 25 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查企业配备进公司电能表0.5S级，满足要求。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 安全环保部 |  |
| 26 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查35KV变电所0.5S级电能表，供电局，有检定标识。 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 安全环保部 |  |
| 27 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求 | 总经理办公室 综合管理部 品质保证部 安全环保部 |  |