## 密封面硬度
密封面硬度检测测量过程系统控制监视分析表
NO: 版号： 修订号： 表格编号：
过程名称 |  | 密封面硬度测量 |  |  |  | 被测参数 | 硬度 |  |  |  | 测量范围 | (40-45)HRC |  | 允许误差 | 5HRC
测量仪器 |  | 硬度计 |  |  |  | 测量范围 | (20-70)HRC |  |  |  | 允许偏差 | ±1.5HRC
准确度 | [5 empty] | 核查标准 | 标准硬度块 42.3 |  |  |  | 监视方法 | 统计技术
日 期： |  | 2020-09-02 | 2020-09-18 | 2020-10-09 | 2020-10-18 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 2020-11-28 | 2020-12-14 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 2021-03-22 | 2021-04-07
时 间：
测 量 值 | 1 | 42.2 | 42.4 | 42.2 | 42.3 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.2 | 42 | 41.9 | 42 | 42.5 | 42 | 42.3 | 42.2
| 2 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 42.4 | 42 | 41.9 | 42 | 42.4 | 42.2 | 42 | 42.2
| 3 | 42.2 | 42.2 | 42.4 | 42.2 | 42.6 | 42.1 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42 | 41.8 | 42.4 | 42.3 | 41.9 | 42
| 4 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.5 | 42 | 42.2 | 42.3 | 42.5 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 42.2 | 42.1 | 42
| 5 | 42.2 | 42.4 | 42.2 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 42.4 | 42 | 42 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 41.9 | 42.2
平均值(X) |  | 42.22 | 42.28 | 42.22 | 42.26 | 42.36 | 42.16 | 42.3 | 42.34 | 42.16 | 42.02 | 42.02 | 42.36 | 42.2 | 42.04 | 42.12
全距（R) |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2
| X | 2020-09-02: 42.204; 2020-10-09: UCLx=X+A2R; 2020-11-02: 42.3925; 2020-11-28: A2; 2020-12-14: 0.577; 2021-01-18: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-09-02: 0.32667; 2020-10-09: LCLx=X-A2R; 2020-11-02: 42.0155; 2020-11-28: D3; 2020-12-14: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.69057 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204 | 42.204
UCLx |  | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925 | 42.3925
LCLx |  | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155 | 42.0155
R均值 |  | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667
UCLr |  | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，散粮进厂称量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 监视部门： | 2020-09-18: 质管部; 2020-11-11: 监视人：