## 球体表面硬度
测量过程控制监视分析表
NO: 版号： A 修订号： 表格编号：004
过程名称 |  | 球体表面硬度 |  |  |  | 被测参数 | 硬度 |  |  |  | 测量范围 | (58-63)HRC |  | 允许误差 | 5HRC
测量仪器 |  | HR-150A洛氏硬度计 |  |  |  | 测量范围 | (20-70)HRC |  |  |  | 最大允许误差 | ±1.5HRC
准确度 | [5 empty] | 核查标准 | 标准硬度块 62.2 |  |  |  | 监视方法 | 统计技术
日 期： |  | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 2021-12-01 | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 2021-01-05 | 2021-01-17 | 2021-01-31 | 2021-02-15 | 2021-03-03 | 2021-03-16 | 2021-04-01 | 2021-04-12
时 间： |  | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 14:00 | 13:00
测 量 值 | 1 | 62.3 | 62.2 | 62 | 61.9 | 62 | 62.2 | 62 | 62.3 | 62.2 | 62.2 | 62.4 | 62.2 | 62.3 | 62.1 | 62.2
| 2 | 62.4 | 62.4 | 62 | 61.9 | 62 | 62.4 | 62.2 | 62 | 62.2 | 62.4 | 62.2 | 62.2 | 62.1 | 62.2 | 62.2
| 3 | 62.4 | 62.4 | 62.3 | 62 | 61.8 | 62.4 | 62.3 | 61.9 | 62 | 62.2 | 62.2 | 62.4 | 62.2 | 62.6 | 62.1
| 4 | 62.2 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 62.2 | 62.1 | 62 | 62.1 | 62.2 | 62.1 | 62.2 | 62.5 | 62
| 5 | 62.2 | 62.1 | 62 | 62 | 62.1 | 62.2 | 62.3 | 61.9 | 62.2 | 62.2 | 62.4 | 62.2 | 62.5 | 62.4 | 62.3
平均值(X) |  | 62.3 | 62.28 | 62.16 | 62.02 | 62.02 | 62.3 | 62.2 | 62.04 | 62.12 | 62.22 | 62.28 | 62.22 | 62.26 | 62.36 | 62.16
全距（R) |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3
| X | 62.196 |  | UCLx=X+A2R |  | 62.3845 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.32667 |  | LCLx=X-A2R |  | 62.0075 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.69057 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196 | 62.196
UCLx |  | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845 | 62.3845
LCLx |  | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075 | 62.0075
R均值 |  | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667 | 0.32667
UCLr |  | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057 | 0.69057
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，散粮进厂称量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 监视部门： |  | 质检部 |  |  |  | 监视人： |  | 余忠武