游标卡尺测量外圆尺寸核查监视记录

a.概述（实施方法）

选用Φ230mm尺寸的阀体法兰作为核查样品，间隔30天定期核查监视，每次测量次数为2次，取均值。

b.过程监视数据（mm）

| 时 间 | 序 次 | xi | X—230 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.8.10 | 1 | 230.02 | 0.02 |
| 9.20 | 2 | 230.01 | 0.01 |
| 10.30 | 3 | 230.00 | 0.00 |
| 11.10 | 4 | 229.98 | 0.02 |
| 12.20 | 5 | 229.98 | 0.02 |
| 2021. 1.20 | 6 | 229.97 | 0.03 |
| 2.15 | 7 | 229.99 | 0.03 |
| 3.20 | 8 | 229.98 | 0.02 |
| 4.30 | 9 | 229.99 | 0.01 |
| 注：在规定的间隔时间内用0-300mm游标卡尺对同一核查样件Φ230mm阀体法兰进行测量，记录数据，其每次监视测量平均值减去Φ230，所得差值小于0.03mm，认为游标卡尺控制有效，外园尺寸测量过程受控。 |  |  |  |