## 监控记录
附2： 监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 回流焊炉温温度测量过程 |  |  | 参数要求 |  |  | 炉温温度（190-210）℃ |  | 允许偏差 |  | 20 ℃
测量设备 |  | 炉温测试仪 |  |  | 测量范围 |  | (0-600) ℃ |  |  | 最大允许误差 |  | ±1.2℃
核查标准 |  |  |  |  | 回流焊炉
日 期： |  | 2020-05-20 | 2020-06-15 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 2020-09-18 | 2020-10-19 | 2020-11-20 | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 2021-02-25 | 2021-03-26 | 2021-04-29
测 量 值 | 1 | 203.48 | 203.4 | 203.3 | 203.56 | 203.3 | 203.4 | 203.4 | 203.3 | 203.4 | 203.4 | 203.4 | 203.4
| 2 | 203.4 | 203.39 | 203.3 | 203.3 | 203.39 | 203.29 | 203.26 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 203.3 | 203.2
| 3 | 203.3 | 203.39 | 203.39 | 203.49 | 203.3 | 203.4 | 203.49 | 203.39 | 203.29 | 203.49 | 203.49 | 203.49
| 4 | 203.39 | 203.3 | 203.4 | 203.3 | 203.3 | 203.49 | 203.51 | 203.3 | 203.4 | 203.4 | 203.4 | 203.4
| 5 | 203.4 | 203.4 | 203.48 | 203.4 | 203.39 | 203.4 | 203.4 | 203.3 | 203.3 | 203.4 | 203.4 | 203.4
平均值(X) |  | 203.394 | 203.376 | 203.374 | 203.41 | 203.336 | 203.396 | 203.412 | 203.298 | 203.318 | 203.378 | 203.398 | 203.378
全距（R) |  | 0.18 | 0.1 | 0.18 | 0.26 | 0.09 | 0.2 | 0.25 | 0.19 | 0.2 | 0.29 | 0.19 | 0.29
| X | 2020-05-20: 203.3723; 2020-07-17: UCLx=X+A2R; 2020-09-18: 203.4887; 2020-11-20: A2; 2020-12-21: 0.577; 2021-02-25: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-05-20: 0.20167; 2020-07-17: LCLx=X-A2R; 2020-09-18: 203.256; 2020-11-20: D3; 2020-12-21: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.42632 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723 | 203.3723
UCLx |  | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887 | 203.4887
LCLx |  | 203.256 | 203.256 | 203.256 | 203.256 | 203.256 | 203.256 | 203.256 | 203.256 | 203.256 | 203.256 | 203.256 | 203.256
R均值 |  | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167 | 0.20167
UCLr |  | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632 | 0.42632
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-06-15: 李明; 2020-12-21: 审核：; 2021-01-22: 刘闫华