项目编号：0089-2020-2021

审核员现场监督审核记录(一)

企业名称：利亚德光电股份有限公司

审核员：________________

审核日期： 2021年05月13日上午至2021年05月14日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ |  | 5.2顾客为关注焦点 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业已识别出了测量过程和重要测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 公司测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2020年客户满意度调查报告》，发放调查表1000份，2020年公司制定的客户满意度目标为96%，实际客户满意度为96.75%，满意度符合要求。查质量部提供的《计量内部顾客满意度调查表》4份，2020年12月实施，内部客户满意度为97.5%，满意度符合要求。 | 管理层 质量部 行政部 人力资源部 营销管理部 客服中心 采购部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。查《2021年质量目标分解计划》，已对质量目标分解到总部（质量部、行政部、人力资源部、营销管理部、客服中心、采购部）、亦庄工厂（生产管理部、制造部、质量部、人力资源部、研发中心）、深圳工厂（质量部、采购部、人资行政部、工艺部、制造部、研发部）。 查《2020年计量工作质量目标完成统计表》,企业对2020年度1月-2021年度4月质量目标的完成情况进行了统计，5项质量目标均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2021年4月28日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 抽查评审输入报告包括测量管理体系运行情况报告等8份，涉及企业管理者代表、质量部、总部（行政部、人力资源部、营销管理部、客服中心、采购部）、亦庄工厂（生产管理部、制造部、质量部、人力资源部、研发中心）、深圳工厂（质量部、采购部、人资行政部、工艺部、制造部、研发部）等部门。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。 会议对企业体系运行过程中存在的问题提出4项建议，已制定了整改措施，落实了责任部门。查《2021年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业2020年度新增加新的测量设备供方一家，未增加新的检定校准服务供方。 查《测量设备供方资质调查评价表》和《合格供应商评价表及评价记录》各一份份，评价日期为2021年3月10日，已对新增供方“震坤行工业超市（上海）有限公司”进行了评价，评价内容共11项，评定结果为1级供应商。纳入《合格供应商名录》，实施采购。 查《合格供应商评价表及评价记录》，检定校准服务供方6家，为“苏州朗博校准检测有限公司（机构注册号：CNAS L4465）”、“中国计量科学研究院（机构注册号：CNAS L0502）”、“北京朗博校准检测有限公司（机构注册号：CNAS L9885）”、“北京市大兴区计量检测所（计量检定机构授权证书号：（京）法计（2018）12号）、深圳市计量质量检测研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2016）00009号）、“广东精衡检测科技有限公司（机构注册号：CNAS L4487）” 6份，评价日期为2021年3月15日，评价内容共11项，包括资质、能力及服务质量等指标，已完成审核评价，评定结果为1级。供应商已纳入《合格供应商名录》，实施委外校准。 抽查采购部《合格供应商评价表及评价记录》，查原材料供货方“北京新星普德电源技术有限责任公司”评价记录，评价内容共11项，包括供货公司规模、质量、价格、能力等指标，已完成审核评价，评定结果为1级。查其《供方信息调查表》已完成调查评价。符合要求。 | 质量部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2021年利亚德光电有限公司管理体系年度审核方案》，企业规划2021年4月份实施测量管理体系内审。查《2021年度测量管理体系内部审核计划》，企业于2021年4月13日-14日由质量部组织了企业测量管理体系内部审核。内审为4个组，对企业管理层、总部（质量部、行政部、人力资源部、营销管理部、客服中心、采购部6个职能部门）、亦庄工厂（生产管理部、制造部、质量部、人力资源部、研发中心5个职能部门）、深圳工厂（质量部、采购部、人资行政部、工艺部、制造部、研发部6个职能部门）进行了全要素的审核。 企业内部审核发现2个一般不符合项，为“6.2.2软件、6.4外部供方”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年4月18日，按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中出具3项次要不符合项。不符合01：“显示单元整屏控制软件（对亮度、颜色，连屏，3D、2D切换等功能进行控制），现场使用人员告知：对新软件货换版升级后用检测整屏功能进行确认，未提供确认记录”。不符合 GB/T19022-2003标准6.2.2条款。不符合02：“查质量部提供的文件编号为LYD-CX-101的《测量设备计量确认管理程序文件》已受控，查提供的《文件目录清单》，无该文件发放接收记录。不符合GB/T19022-2003标准6.2.1条款。不符合03：“抽查计量设备（节能型恒温恒湿试验箱）采购记录，设备的供应商东莞市伟煌试验设备有限公司的评价资料，未更新供应商资质证书材料”。不符合GB/T19022-2003标准6.4条款。 经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 质量部 行政部 人力资源部 营销管理部 客服中心 采购部 | 否 |
| 7 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的2项不符合项,涉及的条款为“6.2.2、6.4”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年4月18关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业2020年度测量管理体系认证审核中出具3项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质量部 行政部 人力资源部 营销管理部 客服中心 采购部 | 否 |
| 8 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 营销管理部 营业部 | 否 |