项目编号：0439-2021A

审核员现场审核记录

企业名称：安徽明瑞智能科技股份有限公司

审核员：                                 审核日期：2021年5月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司主要从事高低压配电自动化保护系统、JY系列成套电源系统、交直流非车载充电机的设计、生产。公司管理者代表张岩岩为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是外购件进货尺寸、性能检验、加工过程中的尺寸检验及产品出厂的整机性能检验。 企业建立测量管理体系时间较短，管理中还未发现存在问题。按照测量管理体系的要求，测量结果能满足顾客要求。 | 管理者代表 质检部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8职能，计量职能部门的18项职能。相关部门生产部、技术研发部等，共计27项职能。 | 管理者代表质检部 生产部 技术研发部 行政人事部 财务部 销售部等 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，企业制定了MRZN-CLCX-2021-11《顾客满意度控制程序》，通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 管理者代表 质检部 行政人事部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《计量目标管理程序》。公司制定了测量管理体系质量目标4项：1）非强检测量设备周检率（检定、校准）≥95%； 2）强检测量设备周检率100%； 3）A级测量设备的完好率100%，B级测量设备的完好率≥95%； 4）顾客满意度≥90%。 质检部对2021年度质量目标进行了分解，公司20台测量设备均送滁州市技术监督检测中心检定校准，A级测量设备周期检定/校准率100%；测量设备现场使用合格率100%。测量管理体系质量目标有具体指标可测量。 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计。行政人事部/财务负责考核。 | 质检部 行政人事部 财务部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年4月9日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理刘明虎主持，由管理者代表张岩岩汇报了体系运行情况，从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理者代表 管理层 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了MRZN-CLCX-2021-03 《 人员管理和培训程序》。企业识别了测量管理体系相关人员45人。 企业通过公司《测量管理手册》测量管理职能分配表和《 人员管理和培训程序》等形式规定了各类人员在体系中的职责。 行政人事部提供了2021年人员培训计划，制定了测量管理体系培训计划4项，已完成1项。有培训相关记录和评价记录。 2020年1月4日测量手册和程序文件下发后，质检部积极组织相关人员学习，初步掌握了标准要求。由管理者代表张岩岩带领人员完成了内审工作。建议公司内审员积极外部培训，提升审核能力，取得相应资格。 企业对测量管理体系标准的理解还需要提升。建议企业相关人员加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习。 | 行政人事部 | 建议项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准企业管理要求。企业产品执行标准为QJ-MRZN.ZJ-005-1-2018《钣金结构件外观检验规程》、QJ-MRZN.ZJ-404-1-2018《钢化玻璃检验规程、QJ-MRZN.ZJ-605-01-2018《整流模块检验指导书》等，受控状态为现行有效。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制的MRZN-CLCX-2021-06《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量设备确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有20台件，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业在MRZN-CLCX-2021-07 《外部供方控制程序》文件中对外部供方管理提出了要求。 采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。 企业测量设备全部委托滁州市技术监督检测中心检定/校准。质检部提供了计量检测外部服务供方滁州市技术监督检测中心的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 | 采购部 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了MRZN-CLCX-2021-08《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的检定/校准机构进行溯源。详见《测量设备量值溯源抽查表》 | 质检部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理者代表质检部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了MRZN-CLCX-2021-11《顾客满意度管理程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。测量体系运行至今为有顾客投诉。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年3月24-25日组织了公司测量管理体系，内审组对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于规定时间完成了整改。 | 管理者代表质检部、 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质检部 行政人事部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质检部 行政人事部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业11台件测量设备列入强制检定，全部委托滁州市技术监督检测中心检定、校准。随机抽查7台件，均符合要求，溯源管理较好。 审核过程中未发现非法定计量单位，法定计量单位使用规范。 | 质检部 | 否 |