项目编号：0439-2021A

审核员现场审核记录

企业名称:安徽明瑞智能科技股份有限公司

审核员：                   审核日期： 2021年5月15日8:00至17:30

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚自己的工作职责。 | 生产部 采购部 质检部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已识别顾客的测量要求并转化为计量要求，建立顾客满意度控制程序（MRZN-CLCX-2021-11）。 查MRZN-CLJL-01测量目标完成情况表：没有发生顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 销售部 采购部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业建立《计量目标管理程序》。公司制定了测量管理体系质量目标4项。 查安徽明瑞智能科技股份有限公司测量目标完成情况表（MRZN-CLJL-01），汇总数据如下： 1）非强检测量设备周检率（检定、校准）为96%； 2）强检测量设备周检率为100%； 3）A级测量设备的完好率为100%，B级测量设备的完好率为97%； 4）顾客满意度≥90%。 质检部对2021年度质量目标进行了分解，公司20台测量设备均送滁州市技术监督检测中心检定校准，A级测量设备周期检定/校准率100%；测量设备现场使用合格率100%。测量管理体系质量目标有具体指标可测量。 | 生产部 销售部 质检部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 抽查培训记录表（编号：QJL-MRZN.BG-18-2018）针对测量体系标准知识、管理手册等文件进行学习，并进行随堂测试，参会员工均达到要求。 | 管理层 生产部 销售部 质检部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查企业标准设备操作规程（V1.0）文件（QG-MRZN.SC-03-2018）、板材检验规程（QJ-MRZN.ZJ-403-1-2018）、电力系统直流电源柜订货技术条件（DL/T 459-2000）、测量设备管理程序（MRZN-CLCX-2021-06）等。文件有受控标识，文件现行有效。计量单位书写正确，满足要求。 | 生产部 技术研发部 质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查：《设备编号JYZDH-015切割机的设备点检表记录》（编号：QJL-MRZN.SC-02-2018），记录信息完整。企业规定记录保存期限为2年，满足要求。 查：钣金屏柜出厂点检表（编号：QJL-MRZN.ZJ-05-2018），记录信息完整。企业规定记录保存期限为2年，满足要求。 查：设计开发验证确认报告（ 编号：QJL-MRZN.JS-06-2018），记录信息完整。企业规定记录保存期限为3年，满足要求。 | 生产部 技术研发部 质检部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托滁州市技术监督检测中心进行检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 查编号为EX-2008115号的2020年08月05日检定合格。 查出厂编号为140228的LC-2009001号，2020年09月01日检定合格现场标识，台账信息和证书一致，祥见《测量设备溯源抽查表》。 查生产部现场使用的钢卷尺：于2020年8月5日经滁州市技术监督检测中心检定合格，检定证书号EX-2008116，检定结果Ⅱ级合格。但未列入计量器具台账。 | 生产部 技术研发部 质检部 | 次要不符合01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业无测量软件，未建立《测量软件管理程序》。 | 生产部 质检部 |  |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 抽查销售部的《供方业绩评价表》。 主要外部供方有：江苏杰特隆电气科技有限公司、南京人亿科贸有限公司、深圳宏盛恒电子科技有限公司等，建立了合格的外部供方清单，并有效保存评价记录。 企业测量设备全部委托滁州市技术监督检测中心检定/校准。质检部提供了计量检测外部服务供方滁州市技术监督检测中心的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。 企业重点环节喷涂工序产生的粉尘回收委托安徽炎黄科技环境安全工程有限公司检测。查：报告编号（YHJH2020-198）检测报告，废气排放符合规范。 | 销售部 生产部 质检部 |  |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：板材折弯弧度测量过程，有效识别，测量设备已检定，检定满足要求。 查：生产部门剪板长度测量过程，为关键测量过程，导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 质检部 |  |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，2020年1月—12月用水、电耗0.004万吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 财务部 |  |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 生产部 技术研发部 质检部等 |  |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 生产部 技术研发部 质检部等 |  |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业11台件测量设备列入强制检定，全部委托滁州市技术监督检测中心检定、校准。随机抽查7台件，均符合要求，溯源管理较好。 审核过程中未发现非法定计量单位，法定计量单位使用规范。 | 生产部 技术研发部 质检部等 |  |