## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 抗氧剂168中2.4-二叔丁基苯酚含量检测过程 |  |  | 被测参数: | 2.4-二叔丁基苯酚含量≤0.2% |  |  |  | 允许偏差： |  | 0.2%
测量仪器： |  | 高效液相色谱仪 |  |  | 测量范围: |  | / |  |  | 扩展不确定度： |  | Urel=4.8%,k=2
|  |  |  | 核查标准: | 原料
日 期： |  | 2020-09-17 | 2020-10-16 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 2020-12-25 | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 2021-03-22 | 2021-04-07 | 2021-04-26 | 2021-05-10
测 量 值% | 1 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1099 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1099 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1095
| 2 | 0.1108 | 0.1108 | 0.109 | 0.1104 | 0.1109 | 0.1104 | 0.1104 | 0.11 | 0.1105 | 0.109 | 0.1099 | 0.1104
| 3 | 0.109 | 0.1104 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1104 | 0.109 | 0.1104 | 0.1095 | 0.1099 | 0.1095 | 0.1104 | 0.1104
| 4 | 0.1102 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108
| 5 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1096 | 0.11 | 0.1095 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.11 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104
平均值(X) |  | 0.11016 | 0.11048 | 0.10994 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1102 | 0.11038 | 0.11022 | 0.11032 | 0.11002 | 0.11038 | 0.1103
全距（R) |  | 0.0018 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0013
| X | 2020-09-17: 0.11027; 2020-10-27: UCLx=X+A2R; 2020-12-25: 0.11099; 2021-02-12: A2; 2021-02-23: 0.577; 2021-04-07: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-09-17: 0.0012583; 2020-10-27: LCLx=X-A2R; 2020-12-25: 0.10954; 2021-02-12: D3; 2021-02-23: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.0026601 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027
UCLx |  | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11099
LCLx |  | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954
R均值 |  | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583 | 0.0012583
UCLr |  | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601 | 0.0026601
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-10-16: 张金龙; 2021-02-23: 审核：; 2021-03-22: 张振飞