编号：0139-2020-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 江苏卫星新材料股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 品质管理部 陪同人员:陈正宇 |
| 不符合事实描述： 抽查“芙蓉王硬领航接装纸”编号检字第202105039号检验报告第5页“检验用仪器”无仪器编号信息。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022标准条款7.2.4要求。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_李学弘\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_陈正宇\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.5.15 |
| 纠正措施: 品质管理部负责制定措施完善检验报告信息内容要求，并进行举一反三。企业部门代表签名: 审核员签名:李学弘 |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。审核组代表签名:李学弘 日期: |

可另附页