编 号：0139-2020-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 江苏卫星新材料股份有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（吨标准煤） | 3705.7 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 2 | 2 | 34 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明：企业不是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电和天然气 ，上年共消耗3705.7吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，设备部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配2台（件），实配2台（件）；进出主要次级用能单位应配 2台（件），实配 2台（件）；进出主要用能设备（单元）应配34台（件），实配34台（件）；配备率满足要求； 能源测量设备配备精度等级和按期检定是否满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，设备部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2021.5.16 日期: 2021.5.16 |  |  |  |