项目编号：0034-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司

审核员：  吴素平                                             审核日期2021年05月（24-25）日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年监审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的纠纷。2020年5月份-2021年3月份，发生顾客投诉共3起，均为现场质量问题，公司相关责任人按照要求及时进行了整改，并跟踪整改措施的落实情况。 企业组织机构及资质无任何变更。 产品无新增种类。 | 技术 质量 销售部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，技术质量部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年度及2021年一季度质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 技术 质量部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次测量体系内审，于2021年03月29日-03月30日组织了公司测量体系内审工作，对公司5个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系发现1个一般不符合项，存在的问题为销售部对顾客满意度分析报告中存在的问题未及时制定整改计划并落实措施，该不符合项于04月06日完成了纠正整改并对纠正措施的实施的有效性进行了验证。 企业于2021年04月07日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理殷志雄主持，由体系管代程良初汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，评审结论：公司测量管理体系的运行基本充分、有效和适宜，满足公司现阶段实际情况，形成了管理评审报告，满足要求。 | 技术 质量部 综合 管理部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共303台件，抽查了技术质量部及生产车间现场使用的测量设备：出厂编号HYF-ZL-050，规格型号Croma8106的三坐标测量仪，校准日期2020.6.2,有效期至2021.6.1; 出厂编号8115G18056，规格型号LX-A，邵氏橡塑硬度计，校准日期2020.6.2,有效期至2021.6.1；出厂编号6048404，规格型号0-1mm千分表，校准日期2020.6.2,有效期至2021.6.1，出厂编号216101176，规格型号（5-25）Nm扭力扳手, 校准日期2020.6.2,有效期至2021.6.1，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求，实验室配备了温湿度计及空调，检查了温湿度计的校准证书，在有效期内使用。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 企业未建立最高标准，企业测量设备全部送格恩计量检测（浙江）有限公司、合肥市计量测试研究院检定/校准。抽查9台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术 质量部 生产 采购部 | 否 |
| 5 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视，技术质量部和生产采购部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业确定的检定、校准机构为格恩计量检测（浙江）有限公司和合肥市计量测试研究院，收集了社会法定计量单位及校准公司的资质及能力范围内的校准项目附件，并对其资质进行了评价，提供了HYF-JL-CG-022《供方评价记录表》，满足要求。 | 技术 质量部生产 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程：活塞外径检测、粗糙度检测、维氏硬度检测，轮毂盘总成跳动检测，制动盘机械性能检测、表面硬度检测，垂直度检测等过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（外径千分尺、粗糙度轮廓仪、维氏硬度计、三坐标测量仪、洛氏硬度计、万能材料试验机等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见制动盘垂直度测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 技术 质量部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 检查了企业编制的《测量过程及控制一览表》，测量过程分一般测量过程和重测量过程进行管理，抽查重要测量过程：制动盘垂直度测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见制动盘垂直度测量过程《测量过程控制检查表》及附件《制动盘垂直度测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 技术 质量部 生产 采购部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业每年进行一次外部、内部顾客满意度调查，销售部部负责外部顾客调查问卷的发出与收回等工作。2020年顾客满意度分析报告中顾客满意度得分为93.02分，超过目标满意度80分的要求。 技术质量部负责内部顾客满意度调查，实际满意度为98%，达到目标95%的要求。 | 技术 质量部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。抽查了制动盘垂直度测量过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《制动盘垂直度测量过程监视统计记录表》及《制动盘垂直度测量过程质控图》。 | 技术 质量部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中未发现不符合项。 | 技术 质量部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技术 质量部 | 否 |
| 12 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业的强制检定器具共12件，主要用于安全防护的压力表，检查了压力表检定证书，均在有效期内。 | 技术 质量部 生产 采购部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于总公司产品投标加分。 | 综合 管理部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水；2020年4月份～2021年3月份合计约耗能24.73吨标煤，不是重点耗能企业。 | 综合 管理部 | 否 |