高度控制测量过程有效性确认记录

编号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  编号 | | HB-ZG-JL-01-2021 | 测量过程  名称 | 板材加工尺寸 | 测量过程规范编号 | | HB-ZG-JLGF-01-2021 |
| 所在部门 | | 质检部 | 测量项目 | 长度 | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：钢直尺  测量方法：采用直接测量法，用钢直尺对板材长度进行测量，钢直尺显示被测量数据，并记录。  环境条件：常温  测量软件：无  操作者技能：仪器操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。  其他影响量：无 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  用70mm样块对测量过程的有效性进行确认：  2021年03月20日马荀用钢直尺对70mm样块进行2次测量，平均尺寸为70.02mm  2021年04月21日杨学宏钢直尺对70mm样块进行2次测量，平均尺寸为70.00mm  公司的钢直尺测量过程不确定度为：*U*=1.4mm *k*=2  =0.01 ≤1，此过程有效。  确认人员：马荀 杨学宏 日期：2021.04.21 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日 期 | 变 更 内 容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |