编号：0466-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  河南金鹏管道有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门:质检部 陪同人员:刘芳 |
| 不符合事实描述：查质检部实验室编号20101985游标卡尺没有纳入测量设备台账中管理。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003标准中6.3.1测量设备相关规定要求。不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T 19022-2003标准中\_6.3.1测量设备不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021年05月16日 |
| 纠正措施:将编号20101985游标卡尺及时加入测量设备台账中，并按照 JP/MMS-210-2020《测量设备管理控制程序》进行管理。企业部门代表签名:  审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:整改措施已落实，验证有效。审核组代表签名:  日期：2021年05月16日 |

可另附页