编号：0474-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 剑桥阀业集团有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部（车间） 陪同人员: 刘凤驰 | | | |
| 不符合事实描述：  查：生产部（车间）现场使用的规格（0~200）mm，编号：040602游标卡尺未校准。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003 7.3.2溯源性  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: | | | |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： | | | |

可另附页