测量过程有效性确认记录

一、概述：该测量过程采用保留样品再检测方法，定期（每6个月做

1次），被测样品妥善保管，以确保测量结果的可比性。

二、相关数据：游标卡尺检定规程规定的最大允差 Δ=±1.5e

三、比对测量数据：

| 设备编号 | 1001060025 |  |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021.3.10 | 2021.4.12 |
| 测量结果xi | 160.14mm | 160.10mm |
| x1−x2 | 0.04 |  |

四、结果评价

评价方法：x1−x22⋅Δ  为监控结果满意。

2⋅Δ=2×0.03≈0.0424

x1−x2=0.04≤0.0424

测量过程确认有效。

编制：                            审核：

日期：2021.4.12                 日期：2021.4.12