合金称重过程有效性确认

一、概述：采用称重结果与参考值比对方法，根据比对结果，验证方法的有效性。

二、相关数据：100kg电子秤称重允许误差为±0.3%

50kg砝码的误差可忽略不计。

三、比对测量数据（kg）：

| 日 期 | 2021.4.3 |  |
| --- | --- | --- |
| 参比机构 | 参考标准 | 本公司测量 |
| 测量结果xi | 50.0 | 49.95 |
| xlab−xref | 0.05 |  |

四、结果评价

评价方法：xlab−xref≤23Ulab2+Uref2≈Δ允

可确认过程有效。

Δ允=0.3kg

xlab−xref=0.05≤0.3

公司该过程有效。

编制：                              审核：

日期：2021.4.3                           日期：2021.4.3