不 符 合 项 报 告



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：再认证**  **环境管理体系：再认证**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **江西仙廷精藏设备有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **龚赠峭** |
| **不符合事实描述:**  **现场巡视查看下料、折弯等区域发现有多个配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，不符合要求。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021-05-30 日 期： 2021-05-30 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  现场巡视查看下料、折弯等区域发现有多个配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，不符合要求。 |
| **纠正情况：**  立即安排相关人员关闭配电箱。 |
| **原因分析：**  由于相关人员工作的疏忽，安全意识不够，对标准不了解。 |
| **纠正措施：**  组织相关人员进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款；ISO45001：2018标准8.1条款相关要求的培训。  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效。  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**

**改善前：**

****

**改善后：**

****