不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS ■EMS ■OHSMS 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西金鸿科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 龚赠峭 |
| 不符合事实描述: 现场巡视车间，发现1处灭火器消防通道被杂物堵塞，不符合要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ ISO45001：2018标准 8.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2021-06-02 日 期： 2021-06-02 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场巡视车间，发现1处灭火器消防通道被杂物堵塞，不符合要求。

纠正情况： 立即安排人员将灭火器消防通道的杂物清理干净。

原因分析： 由于相关人员工作的疏忽，安全意识不够，对标准不了解。

纠正措施： 组织相关人员进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款；ISO45001：2018标准8.1条款相关要求的培训。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：             日期：

改善前：

改善后：

JL/QEO-09

江西金鸿科技有限公司

员工培训及考核记录               No:

| 培训项目 |  |  | GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款、ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求培训；消防通道管理注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  | 2021.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  | 公司会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训讲师 |  |  | 喻铁根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核及评价记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 考评成绩 |  |  |  | 操作技能 |  |  | 质量意识 |  |  |  |  | 效果评价 |  |  | 评价人 |
|  | 好 | 中 |  | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 |  | 中 | 差 |  | 好 | 中 | 差 |  |
| 龚赠峭 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 喻铁根 |
| 曾清婷 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 喻铁根 |
| 丁圆苟 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 喻铁根 |
| 综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 行政部 |  |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  | 喻铁根 |  |  |  |  |