编号：0044-2019-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 重庆市一龙管道有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:童家敏 |
| 不符合事实描述：检查 生产技术部时发现使用的型号为(350-500)㎜±0.02㎜编号为C025的游标直径尺已作确认。但未见标识。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款的要求不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.05.18 |
| 纠正措施:立即对设备进行确认并粘贴确认标识企业部门代表签名:   审核员签名:  2021.05.18 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。审核组代表签名:  日期 |

可另附页