编号：0116-2020-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 四川久享实业有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:何利萍 |
| 不符合事实描述：检查生产部时发现使用的型号为(0-3000)㎜±0.1㎜编号为JH07的钢卷尺使用的是校准证书未作确认。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求，不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；ebe6242fbdb00be24cf78b499690d6f审核员(签名)\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_9db81264bf62001701c5eeab84bb976\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021.05.19 |
| 纠正措施:立即对该设备进行确认并做好记录粘贴标识。企业部门代表签名: 9db81264bf62001701c5eeab84bb976 审核员签名:  日期:2021.05.19 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期: |

可另附页