内部校准记录表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 完好状态 | 外校仪器名称-外校日期 | 内部校准日期 | 校准周期 | 校准 | 下次校准日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷冻库 | ZB-10 | 完好 | 数显温度计SW-301,2021.04.23 | 2021.06.01 | 一年 | 马聚成 | 2022.05.31 |  |
|  | 冷藏库 | ZB-11 | 完好 | 数显温度计 SW-301,2021.04.23 | 2021.06.01 | 一年 | 马聚成 | 2022.05.31 |  |

制表人：马聚成