## 测量过程监视2 (2020.04)
测量过程监视（均值—极差图） | [10 empty] | 均值、极差数据图表
计量器具名称：精密数字压力表 | [7 empty] | 测量日期：2020年9月~2021年5月
取一台（0~40）MPa，1.6级的压力表，对其5MPa点重复测量 | [7 empty] | 更新日期：2021年5月 |  |  | 均值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[11 empty] | UCLX | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056 | 5.0056
序号 | 测量值 |  |  |  |  | Xi | Ri |  |  |  | CLX | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047 | 5.0047
| Xi1 | Xi2 | Xi3 | Xi4 | Xi5 | [5 empty] | LCLX | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039 | 5.0039
[8 empty] | 项目 | 公式 | 计算结果 | XI | 5.005 | 5.0044 | 5.0052 | 5.0052 | 5.0044 | 5.0042 | 5.0046 | 5.0052 | 5.0046 | 5.0054 | 5.0046 | 5.0044 | 5.0052 | 5.0046 | 5.0042 | 5.0048
2020-09-30 | 5.004 | 5.006 | 5.006 | 5.005 | 5.005 | 5.0052 | 0.002 | Xi |  | 5.0047 | 极差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2020-10-15 | 5.004 | 5.007 | 5.007 | 5.004 | 5.004 | 5.0052 | 0.003 |  |  |  | UCLR | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725
2020-10-30 | 5.005 | 5.005 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.0044 | 0.001 | Ri |  | 0.0015 | CLR | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015
2020-11-15 | 5.004 | 5.004 | 5.005 | 5.004 | 5.004 | 5.0042 | 0.001 |  |  |  | LCLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-11-30 | 5.004 | 5.004 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 5.0046 | 0.001 | CLX | Xi | 5.0047 | RI | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003
2020-12-15 | 5.005 | 5.004 | 5.006 | 5.005 | 5.006 | 5.0052 | 0.002
2020-12-30 | 5.004 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 5.004 | 5.0046 | 0.001 | UCLX | X+A2R | 5.0056
2021-01-15 | 5.005 | 5.006 | 5.006 | 5.005 | 5.005 | 5.0054 | 0.001
2021-01-30 | 5.005 | 5.004 | 5.005 | 5.005 | 5.004 | 5.0046 | 0.001 | LCLX | X-A2R | 5.0039
2021-02-15 | 5.005 | 5.004 | 5.005 | 5.004 | 5.004 | 5.0044 | 0.001
2021-02-28 | 5.005 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.005 | 5.0052 | 0.002 | CLR |  | 0.0015
2021-03-15 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 5.004 | 5.004 | 5.0046 | 0.001
2021-03-30 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.005 | 5.0042 | 0.001 | UCLR | D4R | 0.0031725
2021-04-15 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.005 | 5.007 | 5.0048 | 0.003
2021-04-30 | 5.005 | 5.004 | 5.005 | 5.005 | 5.006 | 5.005 | 0.002 | LCLR | D3R | 无
2021-05-15 | 5.005 | 5.004 | 5.004 | 5.005 | 5.004 | 5.0044 | 0.001
[8 empty] | A2 |  | 0.577
[8 empty] | D3 |  | 0
[8 empty] | D4 |  | 2.115
江苏润仪仪表有限公司 | [10 empty] | 江苏润仪仪表有限公司