编号：0049-2018-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 四川欧宝路管业有限责任公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产质量部 陪同人员:李香莹 | | | |
| 不符合事实描述：  检查生产质量部时发现使用的型号为SFWH-30L编号为500235的电子计重秤使用的是校准证书是2019/08/04出具的有效期到2020、08、03。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求  76ee8ca1834aa0e6c5294284a4ea1bb25d9f8776650a2c1a33f0ac3552078b不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；  c9b6f5aa0a58a1fc742a85dfc6b6a5d审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021、05、21 | | | |
| 纠正措施:  立即安排对该设备进行溯源。  c9b6f5aa0a58a1fc742a85dfc6b6a5d  76ee8ca1834aa0e6c5294284a4ea1bb企业部门代表签名:  审核员签名: 2021、05.21 | | | |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  审核组代表签名: 53a5a87445d9ecd06a7f052ba54a707 日期: | | | |

可另附页