目编号：0022-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏亨通电力特种导线有限公司

审 核 员：                                          审核日期： 2021年5月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。 测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。企业重点工作：持续加强测量设备的管理，持续加强对关键过程的监视。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业组织机构没有变更，产品类型也没有新增加。未见新增关键测量过程。 | 管理层 质量部 商务部 生产管理部 制造部 行政部 市场营销部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查2020年计量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。查企业制定的14项计量目标分解、考核记录符合要求。 | 质量部 商务部 制造部 采购部 市场营销部 设备部 人资部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年8月20日开展了体系管理评审，与质量、环境、职业健康安全三体系一并举行。会议由公司总经理吴松梅主持，管理评审一年一次。各职能部门负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。管理评审对内审情况、目标管理、纠正预防措施的执行情况、培训情况、体系改进的建议等进行了分析讨论。针对标准理解不全面，不符合项的预防等方面形成了今后的工作重点。 | 管理层 制造部 市场营销部 技术研发部 人资部 质量部 行政部 采购部 生产管理部 商务部 物资管控部 设备部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年07月16日～07月17日组织了公司测量管理体系内审，与质量、环境、职业健康安全联合开展。内审采用集中式审核，对公司涉及测量管理体系的8个部门进行了全要素的审核，发现1个不符合项，于2020年07月26日前整改完毕，形成了内审报告。内审每年进行一次。 | 管理层 制造部 市场营销部 技术研发部 人资部 质量部 行政部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年度监督审核未开具不符合项。不合格控制能够按照HLT/JL/CX.2016-019.A《不合格管理控制程序》进行处理。 | 质量部 生产管理部 制造部 采购部 设备部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审中开具的不符合项采取了纠正措施，查阅内审不符合项报告，企业通过制定纠正措施及跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。 | 质量部 生产管理部 制造部 行政部 设备部 | 否 |

| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业能采用法定计量单位。企业共有33台压力表属于强制检定计量器具，强检计量器具均能按照周检计划进行溯源，溯源管理较好。 | 质量部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：对外宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。 | 质量部 商务部 市场营销部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查采购部对测量设备和材料建立合格供方清单，收集了相关资质，并按照要求保存评价记录。 质量部提供测量设备检定/校准机构的合格供方清单，包括苏州市计量测试院、苏州市吴江区检验检测中心。提供了机构相关资质，有评价记录。 | 采购部 质量部 生产管理部 制造部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 商务部、市场营销部根据测量管理体系的要求每年进行一次外部顾客满意度调查，2020年内部顾客满意度大于96%，外部顾客满意度大于98%。对顾客提出的建议能够及时予以解决。 | 商务部 市场营销部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电，2020年耗能约0.14万吨标准煤,不是重点用能单位。配备的进出能源计量器具由供电公司提供。 | 设备部 | 否 |