目编号：0013-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：沙钢集团安阳永兴特钢有限公司

审核员：                                        审核日期： 2021.5.28

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定了多项生产管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。组织机构没有变更。企业建立测量管理体系两年来的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。 | 管理者代表/ 设备能源环保处 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业根据测量体系质量方针，编制下发了2021年测量体系质量目标，共6条，目标可测量。各部门进行了分解，每月检查质量目标完成情况，列入公司绩效考核。1月到4月份质量目标全部完成。 | 设备能源环保处 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年5月5日开展了单体系管理评审，会议由公司副总经理杨武主持，由设备能源环保处汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/ 设备能源环保处 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方控制程序》对供方管理进行了相关规定。，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 综合办公室负责测量设备采购供方、测量设备检定/校准服务供方管理，查综合办公室编制《备品配件及其他供方年度动态评价汇总表》，对测量设备采购供方和测量设备检定/校准服务供方进行了评价，并建立了《合格供应商清单》符合要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《测量管理手册》规定了顾客满意度调查的相关要求， 企业通过《客户满意度调查表》来调查客户满意度。并形成客户满意度分析报告。 | 销售处 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年4月26月27日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司2个部门和5分厂进行了审核，共开出了24个问题项，到目前为止问题项已全部完成整改。 | 管理者代表/ 设备能源环保处 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020年监督审核未开出不符合项，今年内审工发现24个问题项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前问题项已整改完成。 | 设备能源环保处 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审开出的问题项均采取纠正措施，查阅：《2021年测量体系内部审核发现问题改进反馈表》，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，到目前为止问题项已整改完成。 | 设备能源环保处 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。 企业规定了203台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件，能按照规定的周期检定。符合要求。 | 设备能源环保处 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。 | 设备能源环保处 | 否 |
|  | 变更 |  | 企业组织机构于2021.3.8进行了变更。撤销经营处，设立销售处、供应处，但企业测量体系机构图和相关文件未变更，要求企业整改。 | 设备能源环保处 | 否 |