编 号：0013-2018-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 沙钢集团安阳永兴特钢有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 116 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 7 | 50 | 81 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 98.8% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明：企业消耗能源主要有：动力煤、焦炭、电力、水、柴油 ，2020年共消耗116万吨标准煤，企业编制了《能源管理网络图》及能源基准标杆管理办法、水的供给和试用管理办法、蒸汽使用管理规定等能源计量管理制度，设备能源环保处负责全厂能源管理。进出用能单位应配 11台（件），实配11台（件）；进出主要次级用能单位应配123台（件），实配123台（件）；进出主要用能设备（单元）应配407台（件），实配402台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为Q01242-6KL电子汽车衡等测量设备2020年12月08日经安阳市殷都区质量计量检测中心检定，精度级,查进出次级用能单位编号为09036料斗秤等测量设备于2021年4月23日检定，精度0.5级，查重点耗能设备编号为C1097喷吹罐秤 2021年01月30日检定，精度0.5级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级及检定/校准均满足要求。企业能源数据每日由各使用单位通过能源监测系统平台上报，设备能源环保处每日平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 审核组长(签名)_________ 受审核方代表（签名） 日期: 2021.5.28 日期2021.5.28 |  |  |  |