编号：0117-2020-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 海南赛诺实业有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产中心 陪同人员:林鹏 | | | |
| 不符合事实描述：  BOPP车间编号3221010的“2060计米器”验证依据为JJG《线缆计米器检定规程》，没有依据产品的测量要求设计规定计量要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准条款7.1.1  c0183d15897d8cab28562708f8ddd10不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.6.11 | | | |
| 纠正措施:  由技术中心依据产品技术要求设计规定测量设备的计量特性要求并实施计量确认。  c0183d15897d8cab28562708f8ddd10  企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  c0183d15897d8cab28562708f8ddd10  审核组代表签名: 日期:2021.6.11 | | | |

可另附页