项目编号：0117-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：海南赛诺实业有限公司

审核员：                               审核日期： 2021年6月10日至11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.1计量职能 5.2顾客为关注焦点 | 2020年7月7日企业获证以来，没有发生组织机构变化和职能调整。 企业一年来测量管理体系运行成分有效在生产经营活动中产生了重要计量保障作用。 企业通过收集国家、行业产品技术标准识别顾客测量要求如产品标准“GB/T26691-2011《改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜》、GB/T26690-2011《丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜》等并确保受控，也通过制定企业技术标准如QS/N4-2019《BOPP激光全息防伪膜》、QJ/SN02.01《BOPP原材料验收标准》、QJ/SN02.09《PVOH涂料验收标准》等明确和转化顾客测量要求。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查2020-2021年度计量目标与完成情况统计表， 截止2021年5月31日统计结果，制定的“在用测量设备合格率≥96%”等5项目标均完成。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 2021年5月20日，公司总经理邢青涛主持了测量管理体系管理评审会议，参加会议15人，评审事项六项，评审结论认为公司测量管理体系运行充分、有效、适宜；提出了两项改进建议均已落实。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 该企业计量校准服务由深圳市达丰计量检测集团有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、安正计量检测有限公司提供，查看供方目录、评价记录符合要求。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.1程序6.2.2软件6.2.3记录6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 在技术中心查看了产品技术文件“GB/T26691-2011《改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜》、GB/T26690-2011《丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜》QS/N4-2019《BOPP激光全息防伪膜》”均实施了查新或评审，确保现行有效； 生产中心BOPP车间“模压机计米器测量软件”进行了识别实施了确认； 查看“CY.YM-006在制品过程检验记录表”、“CY.YM-005制膜在制品检验记录表”、“CY.YM-002原料质量记录表”、“TY.SB-001制膜工序部分仪表工作日记”等检测记录符合要求。 现场查看生产中心涂布车间光泽度仪、电子吊秤、温控表、数字测厚仪等测量设备标识符合要求； 生产中心BOPP车间测量设备21台件、涂布车间26台件、品控部实验室23台件分别建立了测量设备台账，共70台件，均实施了有效溯源。 现场核实生产中心生产环境条件满足工艺规定要求，品控部实验室环境条件满足检测环境条件要求。 抽查了生产中心、品控部等部门的测量设备均实施了有效溯源，详见《测量设备溯源抽查表》 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查SN/LAB-QP-6.5-01-001《仪器设备计量确认表》其中编号SN-GCZ-01钢直尺、编号3221009“2060计米器”、编号2168898ACS-30电子秤、编号S07032压力表等计量确认实施及记录基本符合要求。 抽查了“BOPP激光全息防伪膜厚度测量”的计量要求导出及验证符合要求，详见《计量要求导出及验证记录表》。 BOPP车间编号3221010的“2060计米器”验证依据为JJG《线缆计米器检定规程》，没有依据产品的测量要求设计规定计量要求，不符合GB/T19022标准7.1.1要求。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 是01 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查技术中心 QJ/SN04.23-2019《涂布复卷产品检验规程和验收标准》4.1条款宽度检验方法、QJ/SN03.1-2014《赛默飞RM190 β射线测厚仪操作规程》、QJ/SN07.3-2015《数字测厚仪操作规程》等测量过程设计符合规范要求，检测实施过程要素得到了识别并有效受控，抽查品控部“在制品过程检验记录表”“制膜在制品检验记录表”等检测记录完整规范，符合要求； “BOPP激光全息防伪膜厚度测量”识别为高度控制的测量过程，计量要求导出及验证、测量过程有效性确认、测量结果不确定度评定及控制方案符合要求，详见《测量过程控制检查表》 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了品控部实验室“弹性模量”、“断裂标称应变”、“光泽度”、“拉伸强度”等测量不确定度评定报告，评定过程和结果符合要求。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查看了营销中心“上海龙应自动化科技有限公司”等18个顾客检测信息满意度得分均在91分以上，满足目标要求。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年5月14日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审由林鹏、曾祥东担任组长，符曼等六名内审员组成，内审活动覆盖了体系所有部门和全部条款，审核活动开具了一个次要不符合项，2021年5月16日完成了整改。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业与国家塑料制品质量监督检测中心（报告编号国塑检【2021】0409）、国家烟草质量监督检测中心（报告编号BM20200026）进行了实验室间比对，比对参数有光泽度、摩擦系数，比对结果均为满意。 与华测检测认证集团进行了薄膜厚度测量能力验证（证书编号CTI-BT20216034）验证结果满意 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对2020年度外部审核开具的不符合项6.4“外部检测校准机构未评价”实施了有效整改，对2021年度内部审核不符合项6.3.1测量设备台账管理实施了有效整改； 未发现企业有关不合格测量过程和不合格测量设备信息。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业在2021年5月20日提出了两项关于培训和测量过程控制的改进建议均进行了落实并完成了实施。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 |  |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位，企业没有强检计量器具。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 |  |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 贸易结算用表由供能部门管理，公司内部BOPP、涂布车间各有一块水表、次级单位电能表5块、三级配备46块，天然气表各两块均由供能部门实施检定。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 |  |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 生产中心对能源计量器具进行了建账管理，配备率100%，绘制了能源计量采集点网络图，符合要求。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 |  |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 实配能源计量器具准确度等级符合标准要求。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 |  |
| 17 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具均由企业委托当地供能单位检定。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 |  |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业2020年度消耗水、天然气、电力折合标准煤1851吨，不属于重点用能单位。 |  |  |
| 19 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于市场投标和企业形象宣传。 | 综合部、营销中心、品控部、生产中心、技术中心 |  |