[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0555-2021
审核员现场审核记录

企业名称: 江苏金呢工程织物股份有限公司 
审核员：                           审核日期： 2021年06月07日 -08日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量
职能
	综合办负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理。

询问技术品质部、生产部 （生产车间）的工作人员：孙勇、艾小康等，基本清楚自己的工作职责。
	技术
品质部

生产部 
（生产车间）

综合办 
物资
采购部
市场部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	通过询问技术品质部、物资采购部、市场部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	技术
品质部
生产部

市场部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量
目标
	企业编制的JJEF/MM-2021《测量管理体系管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标；综合办归口管理公司的计量目标，每年12月制定下一年度的计量目标， 查：MR-02-01A《202年公司测量工作计划》，将公司的总目标分解至各部门，包括计划实施内容、实施部门、预计完成期限等，编制人：陈鑫燕，审批：康红梅；时间：2021年02月25日。检查了2021年（1-5）月份的MR-02-02A《测量目标完成情况表》，统计日期2021年6月1日，质量目标均达标，满足要求。
	技术
品质部
生产部

物资
采购部
市场部
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1
程序
	查：企业的外来文件清单中列举了24个在用的标准名称以及编号，均现行有效、并受控。
查：生产部执行的质量检验标准，Q/320684 FRC65-2020《20综新型 SSB造纸成形网》，现行有效并受控。符合标准要求。
	技术
品质部
生产部

（生产车间）


	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制的JJEF/MP-06-2021《测量软件管理程序》，规定了综合办负责对软件进行识别，建立了软件管理台账，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作；使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。

企业已建立了测量软件台帐，共有6个测量软件，有测量软件确认清单，确认日期为2021年4月12日，确认人：陈鑫燕。
检查生产车间时发现定型车间使用的测量软件（如JAGER控制软件、插接车间提花机控制软件）未进行识别并纳入有效管控。不符合GB/T 19022-2003标准 6.2.2 条款的要求。
	技术
品质部

生产部

（生产
车间）


	01

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了JJEF/MP-07-2021《测量记录管理程序》，规定综合办负责记录实施的监督检查；各部门负责记录的准确性，对产生的记录收集、整理和保存，记录保存期限为长期。
抽查：原料线材的进厂检验记录编号：JNW表7.5-01-24《线材直径检测记录表》,抽查方法每批99个，线材类型：纬线，线材型号810U，线材直径0.20mm，生产厂家巴斯特， 检测方法是检测三次的平均值，入库量未填写，检验结论未填写，已和企业相关人员进行了沟通，将检测记录的内容按要求填写齐全，现场及时进行了纠正，检验员：孔柳婷、袁利娟、蔡红、张丽华，检验日期：2021年03月18日。 
抽查：JNW表7.5-01-29《一次热定型网票》及JNW表7.5-01-03《成形网定单网票》，检测内容、检测结果参考值、测量值，测量人、检测人，检测日期，记录清晰、全面，并能正确使用法定计量单位。
抽查：第三方检测报告，编号为：210086202，产品名称：抗污染扁丝干网，检测日期2021年5月10日，测试方法依据为：GB/T 4668-1995A 分解法、GB/T 24290-2009 3、GB/T 24290-2009、4，检测类别：委托检测机构国家纺织品服装服饰产品质量检验中心（广州）。 
	技术
品质部
生产部

（生产车间）


	否


	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量    设备

6.3.2环境


	企业编制了JJEF/MP-08-2021《封印标识管理程序》，JJEF/MP-09-2021《测量设备管理程序》；JJEF/MP-10-2021《测量环境管理程序》；抽查《测量设备管理管理台账》，共有54台件测量设备，分为A、B、C类管理，均送至南通市海门区综合检验检测中心检定、校准。企业建立了测量设备计量确认明细表，有计量确认合格标识，企业未建立最高标准装置。
抽查：生产部（生产车间）编号为FM01-04，规格型号为TGT-500的台秤，检定日期为2020年11月18日；编号为：TT02-01，规格型号为：XMT-121的温控仪，检定日期2020年11月18日，有效期一年，检定单位：南通市海门区综合检验检测中心。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致。 
抽查技术品质部检测室的电子纤维强力机、电子天平、拉力、压力和万能材料试验机等测量设备，有使用环境要求，企业配备了空调及温湿度计，满足要求。
	技术
品质部
生产部

（生产
车间）


	否


	8
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

	企业建立了JJEF/MP-13-2021《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，企业提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。
企业共识别24个测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程管理，其中7个重要测量过程。
抽查：关键测量过程- 原材料单丝直径测量过程，编制了测量过程控制规范，测量过程在受控状态下进行。
	技术
品质部
生产部

（生产车间）


	否

	9
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业建立了JJEF/MP-15-2021《量值溯源管理程序》文件，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。

企业未建标，测量设备均送至有资质的南通市海门区综合检验检测中心检定/校准。所有测量设备都经过溯源，可溯源到SI单位标准，符合标准要求。
	技术
品质部
生产部

（生产车间）


	否

	10
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了JJEF/MP-13-2021《测量满意度管理程序》，编制了《测量满意度调查表》，《测量满意度分析表》，市场部负责外部顾客联络，顾客调查问卷的发出与收回等工作，外部顾客满意度100%；内部顾客满意度由综合办负责调查，目标为90%，实际满意度为96%。
目前没有投诉。
	市场部

综合办
	否

	11
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了JJEF/MP-18-2021《不合格控制管理程序》，技术品质部负责不合格测量过程、不合格测量设备控制的归口管理，并组织重大不合格的评审工作，以及不合格的标识、记录、隔离处理。

目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。
	技术
品质部
生产部

（生产
车间）


	否

	12
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了JJEF/MP-19-2021《持续改进管理程序》，规定了管理者代表负责审核测量改进活动计划，协助总经理组织各项重大测量改进活动，监督检查各部门日常测量改进活动。综合办组织对不合格和潜在不合格的原因分析、制定相应的纠正和预防措施、跟踪和验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。
	技术
品质部
生产部

（生产
车间）


	否

	13
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制

要求
	企业规定了综合办负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。
企业有一台强制检定测量设备，已列入测量设备台帐管理。
查《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备管理管理台账》、《产品检测记录表》等记录单，计量单位的使用，符合法定计量要求；企业无定量包装。
	技术
品质部
生产部

（生产车间）


	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。
	GB17167-
2006
	企业主要耗能为电、水，每个月电耗、水用量是由供电和供水部门提供的数据。2020年度能耗621.16吨标煤，不是重点耗能企业。
	综合办
	否

	15
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	抽查：特种设备作业人员证，持证人崔韶峰，证件编号320982198201120872，作业项目代号A5，有效期至2022年5月3日，发证机关为南通市海门质量技术监督局。

抽查：第三方安全阀校验报告
检验编号：NT-AF-2020-15518，安全阀类型为弹簧式，整定压力为1.05MPa,校验结果合格，校验时间为2020年11月24日，校验机构为江苏省特种设备安全监督检验研究院。
抽查厂内机动车（叉车），编号FD0148，下次检验日期2023年03月，检验机构为江苏省特种设备安全监督检验研究院。
    检查了企业去年的新增20吨高性能高速纸机用造纸毛毯改建项目《竣工环境保护验收报告》：对废水、有组织废气、厂界噪声的监测报告，都未超出标准指标，监测单位：南通爱帮环保科技有限公司，满足要求。
	综合办
	否


 1 / 7

