不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****■OHSMS****Q:监查2,O:监查1** |
| **受审核方** | **江西顾特乐精藏科技有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **李腊根** |
| **不符合事实描述:**查看下料、折弯、冲压等区域发现有多个配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，不符合要求。**上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****☑ ISO45001：2018标准 8.1条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2021-06-04 日 期： 2021-06-04 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**查看下料、折弯、冲压等区域发现有多个配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，不符合要求。 |
| **纠正情况：**立即安排相关人员关闭配电箱。 |
| **原因分析：**由于相关人员工作的疏忽，安全意识不够，对标准不了解。 |
| **纠正措施：**组织相关人员进行ISO45001：2018标准8.1条款相关要求及配电箱管理要求的培训。 **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**纠正措施有效。**验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

**改善前：**

****

**改善后：**

**  **

JL/QEO-09

 **江西顾特乐精藏科技有限公司**

 **员工培训评价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 培训项目 | ISO45001：2018标准8.1条款相关要求及配电箱管理要求的培训 |
| 培训时间 | 2021.6.5 |
| 地 点 | 公司会议室 |
| 培训讲师 | 汪晓虹 |
| 考核及评价记录 |
| 姓名 | 考评成绩 | 操作技能 | 质量、环境、安全意识 | 效果评价 | 评价人 |
| 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 |  |
| 李腊根 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 汪晓虹 |
| 陈建华 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 汪晓虹 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：汪晓虹 |
| 编 制 | 行政部 | 审 核 | 汪长虹 |