[image: image1.png]


   

[image: image2.png]fk‘?%’%%



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0480-2021
审核员现场审核记录

企业名称：国电南京自动化股份有限公司
审核员：                                审核日期： 2021年6月11日 ~ 6月 12 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了《测量管理体系质量手册》，在手册的第5部分 管理职能中明确测量管理体系中各级领导、各部门及有关人员的职责、权限及其相互关系，为测量管理体系的运行和实现有效地持续改进提供组织保证。
询问:检测中心薛士荣，主要职责是负责测量管理体系的建立，质量目标的分解，测量设备的配备方案，测量管理体系的内审等等；

询问：运营保障中心徐科，负责能源管理测量设备的采购和管理，按规定周期送检能源管理测量设备，确保公司能源利用满足要求。
他们都清楚本部门职能和自己的工作职责。
符合标准要求。
	检测中心
运营保障中心
	否

	2
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业制定了《南京国电南自自动化有限公司供应商管理办法》（2020年版），对供应商的评价（包括准入范围、准入条件、准入评价）做了详细的要求，企业的外部供方名录分别由供应链管理部和检测中心提供，供应链管理部负责测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，检测中心负责检定校准机构的服务部门，已建立合格供方清单，查：供应链管理部提供的《2020年度公司及合格供方名录》和检测中心提供的《2021年合格供方名录》，对合格供方进行了评价，包括合格供方的能力业绩、资质信息、业务范围履约率等，并保存评价记录。
	子公司/事业部（供应链管理部）
检测中心
	否


	3
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业的顾客满意度工作由子公司/事业部的质量管理部和检测中心负责。

查：质量管理部2021年3月电网电话回访报告，有效回访111份，回访综合得分97.13分，电话回访报告中，包括产品电气质量、产品结构质量、服务及时性、服务人员技能和经验、服务态度等内容，并进行统计分析，并按客户回访提出问题分类排列作图分析，进行问题意见排名，以便进一步提升客户满意度。

本次审核周期内顾客没有投诉。
符合标准要求。
	子公司/事业部（质量管理部）
检测中心
	否

	4
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电力，查看国电南京自动化股份有限公司《2020年度能耗分析报告》，企业全年用电19238950kWh，折标煤2364.47吨标煤，比上一年度减少用电221911 kWh，减少2.3%。
企业电力计量进出用能单位配备0.5s级电能表，进出次级用能单位配备1.0级电能表，企业没有重点耗能设备。

企业不是重点耗能单位，能源管理工作由运营保障中心负责。 
	运营保障中心
	否


	5
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位测量设备应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足GB17167－2006要求。

进出次级用能单位应配备测量设备103台件，实际配备103台件，配备率满足GB17167－2006要求，企业没有重点耗能设备。
	运营保障中心
	否

	6
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查：进出用能单位配备的测量设备电能表，准确度等级0.5s级，满足要求。进出次级用能单位配备的测量设备电能表，准确度等级1.0级，满足GB17167－2006要求。
	运营保障中心
	否

	7
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业能源计量器具按期检定/校准抽查：运营保障中心配备的三相四线电子式电能表，型号DTS343，编号2005504105000089，检定日期2020年07月27日，有效期至2028年07月26日；编号2005504105000090的三相四线电子式电能表，检定日期2020年07月27日，有效期至2028年07月26日。满足要求。
	运营保障中心
	否

	8
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业运营保障中心对能源计量数据采用人工抄录方式采集，按年度对能源计量数据进行分析，查看《2020年度能耗分析报告》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。
	运营保障中心
	否


 1 / 3

