## waji
徐州徐工挖掘机械有限公司
测量过程监视统计表及监视控制图（内径检测）
量具名称： |  | 内径百分表 |  |  | 基准件名称: |  | 加工零件
量具编号： |  | B11-075 |  |  | 测量参数: |  | φ90mm
日 期： |  | 2020-06-13 | 2020-07-16 | 2020-08-10 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 2020-12-18 | 2021-01-10 | 2021-02-22 | 2021-03-20 | 2021-04-15 | 2021-05-08
时 间： |  | 2020-06-13: 24:00
观测员： | bar: 2020-06-13 to 2021-05-08
测 量 值(m) | 1 | 90.042 | 90.045 | 90.04 | 90.044 | 90.046 | 90.048 | 90.045 | 90.041 | 90.047 | 90.047 | 90.047 | 90.043
| 2 | 90.044 | 90.049 | 90.039 | 90.042 | 90.043 | 90.049 | 90.042 | 90.039 | 90.042 | 90.042 | 90.05 | 90.044
| 3 | 90.051 | 90.042 | 90.041 | 90.045 | 90.044 | 90.046 | 90.046 | 90.042 | 90.044 | 90.046 | 90.044 | 90.047
4
5
平均值(X) |  | 90.0457 | 90.0453 | 90.04 | 90.0437 | 90.0443 | 90.0477 | 90.0443 | 90.0407 | 90.0443 | 90.045 | 90.047 | 90.0447
（R) |  | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004
| X | 2020-06-13: 90.0444; 2020-08-10: UCLx=X+A2R; 2020-10-12: 90.049; 2020-12-18: A2; 2021-01-10: 1.02; 2021-03-20: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-06-13: 0.0045; 2020-08-10: LCLx=X-A2R; 2020-10-12: 90.0398; 2020-12-18: D3; 2021-01-10: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.011565 |  | D4 | 2.57
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444 | 90.0444
UCLx |  | 90.049 | 90.049 | 90.049 | 90.049 | 90.049 | 90.049 | 90.049 | 90.049 | 90.049 | 90.049 | 90.049 | 90.049
LCLx |  | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398 | 90.0398
R均值 |  | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045
UCLr |  | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565 | 0.011565
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 制定： | 2020-06-13: 王莉; 2021-01-10: 审核：; 2021-02-22: 卞维幸