编号：0055-2019-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门:质量保证部 陪同人员:卞维幸 | | | |
| 不符合事实描述：  查三坐标测量室温湿度计未进行校准，不能溯源到国家基准，不符合标准要求。  不符合认证审核准则条款号： 7.3.2溯源性  微信图片_20181021205410.jpg卞维幸.jpg不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；  苏挟喜.jpg审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.06.19 | | | |
| 纠正措施:  1.立即组织对三坐标测量区域的温湿度测量设备送市所校准。  2.组织三坐标测量人员针对仪器使用说明进行学习。  微信图片_20181021205410.jpg苏挟喜.jpg企业部门代表签名: 审核员签名: | | | |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已落实，验证有效。  微信图片_20181022165728.jpg审核组代表签名: 日期:2021.06.19 | | | |

可另附页