项目编号：0582-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 海湾环境科技（北京）股份有限公司

审核员：                 审核日期： 2021年 06月08日～ 06月09日上午

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质管部常扬、市场销售中心、技术工程中心、生产车间、企业管理中心等相关人员，能清楚自己的工作职责，符合要求。 | 质管部 市场销售中心 技术工程中心 生产车间 企业管理中心 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质管部已组织识别企业20个测量过程（其中3个关键测量过程）的顾客的测量要求、法律法规要求； 企业对配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量较好，质管部、市场销售中心、技术工程中心、生产车间、企业管理中心等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直没有顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。 | 质管部 市场销售中心 技术工程中心 生产车间 企业管理中心 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质管部已对公司总的质量目标进行了统计，有具体指标可测量，质量目标均能达标。企业管理评价考核方式满足要求。各部门已分解。符合要求。 | 质管部 技术工程中心 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否行成文件 ? 人员职能的分配方式是否合理? 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量管理体系相关人员59人，编制了计量人员情况一览表。 企业通过《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 抽查员工的特种作业上岗证： 焊工与热切割作业证：晋合利，证件编号：T110111197001034432，批准日期：2018年04月11日，有效期：2024年04月10日。张俊立，证件编号：410928197204106610，批准日期：2017年08月18日，有效期：2021年08月17日。符合要求。 查《2021年度测量人员培训计划》，计划8项，已完成4项、4项待实施，按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表。 抽查企业管理中心2021年03月03日组织开展的《节后复产复工系统性教育培训》包括设备检测等培训记录，有培训签到表、培训记录。满足目标要求。符合要求。 | 质管部 企业管理中心 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：质管部、技术工程中心执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确， 查阅：GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》、GB 20952-2020《加油站大气污染物排放标准》等国家标准和DB 11/206 -2010《储油库油气排放控制和限值》等地方标准文件现行有效。符合要求。 | 质管部 技术工程中心 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业建立了编号为CX/HW-08-2021《记录控制程序》 抽查：生产车间编号为BAYECO-QHSE-JL-8.2.4-12的AS-100加油站油气处理设备《产品出厂检验记录》，时间2020年04月23日和BAYECO-QHSE-JL-8.2.4-05油气回收设备整体管道试压《压力试验检测报告》，时间2020年06月22日；记录信息、检验项目要求等项目满足要求。规定有保存年限。符合要求。 | 质管部 生产车间 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了CX/HW-10-2021《测量设备管理控制程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质管部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有24台件测量设备，设备编号、准确度等级、检定/校准周期等描述清楚。同时测量设备统一管理，存放地点、使用状态等。 查质管部编号为6483的压力表, 检定日期：2021年04月16日,检定机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院，台账信息内容和证书一致。 查质管部编号为1434 （0～25）MPa的氩气减压器，未列入计量器具台账中。不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备 条款“……测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用，以确保有效的测量结果。用于监视和记录影响量的测量管理体系内。”的规定要求。 测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 | 质管部 生产车间 | 次要不符合项（01） |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号为CX/HW-07-2021《测量软件管理控制程序》。目前企业无软件。符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 企业识别了AS-100气密性试验、吸附罐安装、电磁阀安装方向等3个测量过程被列为关键测量过程 查其中AS-100气密性试验关键测量过程，按要求识别，测量设备按期校准，验证满足要求。 质管部关键测量过程AS-100气密性试验过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 查阅：《计量要求导出及验证记录表》符合要求。 | 质管部 生产车间 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，企业共识别了20个测量过程，其中3个关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，AS-100气密性试验过程，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 质管部 生产车间 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了AS-100气密性试验过程不确定度评定方法正确。 查阅：《测量不确定度评定报告》。符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》编号：CX/HW-19-2021，对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。符合要求。 | 质管部 生产车间 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系中《持续改进控制程序》编号CX/HW-20-2021执行。符合要求。 | 质管部 生产车间 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业强制检定计量器具单独建立了台账，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 查阅：：2020年11月18日；编号：GOBWWGPD23531606Z《油气浓度检测报告》，计量单位使用正确。符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 测量设备和辅助材料/消耗性材料的市场销售中心；市场销售中心负责建立和评价合格供方清单，并保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 | 质管部 市场销售中心 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业采用：《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，市场销售中心对顾客的意见和投诉部门能和相关门沟通。质管部2021年1季度对公司顾客满意调查，满意度为99.2%。 企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。符合要求。 | 质管部 市场销售中心 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：电和水，年消耗电和水总计折合为15.9吨标煤,企业不是重点用能单位。符合要求。 | 企业管理中心 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3 能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备3台，实际配备准确度为2级三相四线智能电能表2块，0.5级电磁水表1块。满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 企业管理中心 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。符合要求。 | 企业管理中心 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4 能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 质管部 企业管理中心 | 否 |