[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0568-2021
审核员现场审核记录

企业名称：江苏淮海新能源车辆有限公司

审核员：于养奇                       审核日期：2021.6.15
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	公司是电动车行业的企业，主要产品电动三轮摩托车年产量20万俩。 
公司管理者代表蒋宁为企业的总经理助理。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门综合办进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

企业取得了25项《中国国家强制性产品认证证书》，查证书编号：2019011102261738，发证日期2021年3月18日，有效期至2024年12月19日。产品名称盒规格型号：电动正三轮摩托车HH1500DZH-6等
   公司主要测量要求是原材料进厂检验，生产过程质量控制和产品出厂检验。企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ 
	5.1计量职能

	计量职能机构是综合办。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表5职能，计量职能部门的14项职能。相关部门品质管理部的9项职能。询问品质管理部、人力资源部、综合办部门领导、质量负责人及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）均清楚自己的工作职责。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	综合办、品质管理部已组织识别企业生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉及纠纷。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。企业建立《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标，有具体指标可测量，每月由综合办统计考核，均能达标。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2021年5月7日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理江波主持，由管理者代表蒋宁汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。


	管理者代表品质管理部综合办
	

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了测量管理体系相关人员560人，编制了测量人员情况一览表。

企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
人力资源部门编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成4项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。

企业产品执行标准为GB 16735-2019道路车辆车辆识别代号(VIN)、GB 16737-2019道路车辆世界制造厂识别代号(WMI)、GB 7258-2017机动车运行安全技术条件、GB 15742-2019机动车用喇叭的性能要求及试验方法、GB 15365-2008摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号、GB 17352-2010摩托车和轻便摩托车后视镜性能及其安装要求、GB 18100.3-2010摩托车照明和光信号装置的安装规定_第3部分:三轮摩托车、GB 17353-2014摩托车和轻便摩托车防盗装置、GB 20073-2018摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法、GB/T 18387-2017电动车型的电磁场发射强度的限值和测量方法、GB 34660-2017道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法、GB 20074-2017摩托车和轻便摩托车外部凸出物、GB 24155-2020电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求、GB/T 5378-2008摩托车和轻便摩托车道路试验方法、GB/T 24157-2017电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法、GB/T 24156-2009电动摩托车和轻便摩托车 动力性能 试验方法、GB/T 5373-2006摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法、GB/T 24553-2009摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转角的技术要求和测定方法等文件已受控，有受控标识。符合要求。
现场抽查《测量管理体系管理手册》、《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。
	品质管理部综合办
	

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了电子万能试验机、数字式涂层测厚仪、游标卡尺、扭力扳手、耐压测试仪、压力表、绝缘电阻测试仪等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》品质管理部负责测量设备全过程管理。

查品质管理部，提供《测量设备台账》未对测量设备进行ABC分类管理。
	品质管理部综合办
	     01

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》文件规定，品质管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录及负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。
企业测量设备全部委托南京市计量监督检测院、徐州市质量技术监督综合检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。

查，品质管理部未能提供对南京市计量监督检测院、徐州市质量技术监督综合检验检测中心的评价证据。

	品质管理部综合办
	    02

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	品质管理部综合办
	

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	品质管理部综合办
	

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。

	品质管理部综合办
	

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了24个测量过程档案《工艺控制计量检测能力分析表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《WG3010070006钢板弹簧刚度测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	品质管理部综合办
	

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。
现场重点抽查了WG3010070006钢板弹簧刚度测量过程等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	品质管理部综合办
	

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至南京市计量监督检测院、徐州市质量技术监督综合检验检测中心等机构检定/校准。
	品质管理部综合办
	

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	

	17
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为90%
采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。
	品质管理部综合办
	

	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年4月20日组织了公司测量管理体系，内审分3个组，对公司11个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于4月28日完成整改。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	

	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》

对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	法定计量单位使用满足要求，不是定量包装企业。
企业规定了14台件测量设备列入强制检定，随机抽查4台件，溯源管理较好。
	管理者代表品质管理部人力资源部综合办
	

	23
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电、天然气；2020年用能折3860.18吨标准煤，不是重点耗能企业。
	综合办
	

	24
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业《测量设备总台账》包括能源测量设备电能表32台件、天然气表4台套，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。
	综合办
	

	25
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查企业配备进公司电能表0.5S级，满足要求。
	综合办
	

	26
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查入厂0.5S级电能表，供电局所有，有检定标识
	综合办
	

	27
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求
	综合办
	


 2 / 6

