项目编号：0568-20212X

审核员现场审核记录

企业名称：江苏淮海新能源车辆有限公司

审核员：郭力                                       审核日期：2021.15-17

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问营销中心、采购部部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）清楚自己的工作职责。 | 营销中心 采购部 设备安环部 技研中心 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 采购部提供了《合格供方名录》，主要外部供方有江苏三元轮胎有限公司、徐州汉邦橡胶有限公司、江苏金泰堡机械制造有限公司、徐州市嘉源机械有限公司、徐州市永盛机电有限公司、邢台市平信车辆有限公司、江苏郎森汽车电器有限公司、泰州德众电子有限公司、天津市美驰电子技术有限公司等，查供应商评价，均满足要求。 | 营销中心 采购部 设备安环部 技研中心 | 否 |
| 3 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 营销中心采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 营销中心 采购部 设备安环部 技研中心 | 否 |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、天然气、水等，2020年消耗 3860.18万吨标煤,不是重点用能单位 | 营销中心 采购部 设备安环部 技研中心 | 否 |
| 5 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，电能表32台件、天然气表4台套台件配备率满足要求。 | 营销中心 采购部 设备安环部 技研中心 | 否 |
| 6 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查企业配备进公司电能表0.5S级，满足要求。 | 综合办 | 否 |
| 7 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查入厂0.5S级电能表，供电局所有，有检定标识 | 综合办 | 否 |
| 8 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求 | 综合办 | 否 |