观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **福建大方睡眠科技股份有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS****□EMS****□OHSMS ☑EnMS****能源管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| **1** | 未对主要耗能设备的能耗情况进行测试。——问题项 |  |
| 2 | 电表的配备率不符合GB17167-2006标准的要求 | 已经开不符合项 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |