[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0044-2017-2021
审核员监督审核记录（管理）

企业名称：常州乔尔塑料有限公司
审核员：                                            审核日期： 2021年6月17日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系一年来的运行基本正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。

测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。企业重点工作：通过对体系运行管理，公司上下对测量体系的认知有明显提升，加强测量人员的培训培养，提高了管理水平。查找改进提升方向，进一步规范测量设备管理。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好未见到顾客投诉、纠纷等情况。
企业组织机构没有变更，产品类型无变化。未见新增关键测量过程。
	管理层

管理层

品管部

财务部

研发中心

总经办

营销部

采购综合部

安全环保部

机修部

装备部

电仪部

生产部
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	查2021年质量目标未分解到各部门，有具体指标可测量。查企业制定的6项质量目标按期统计记录，目标基本实现，符合要求。
	品管部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年5月14日组织开展了单体系管理评审，会议由公司厂长曾红梅主持，管代和各部门负责人参加。管理评审一年一次。各职能部门汇报了体系运行情况，明确了评审的目的。对公司测量管理体系的运行状况和目标实现情况等进行评审，形成了管理评审报告。通过管理评审认为公司测量管理体系是适宜、充分和有效的。对质量目标完成情况、内审结果、纠正措施实施和体系是否需要变更等情况进行了评审。针对如何进一步健全公司管理自我完善机制，加强队伍培养，对发现问题纠正措施落实到位，如何有效控制关键特殊过程保证体系有效运行提出了要求并成为今后的工作重点。
	管理层

品管部

财务部

研发中心

总经办

营销部

采购综合部

安全环保部

机修部

装备部

电仪部

生产部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查公司建立合格供方评价机制，收集了检定校准服务供方的相关资质，品管部按照要求保存资质证明材料。

查见：溧阳市市场综合检验检测中心和中国上海测试中心作为委托检定/校准机构相关资质，品管部负并收集核查开展的检定校准项目。
	品管部

采购综合部
	否

	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	根据测量管理体系的要求在每年进行一次顾客满意度调查，2020年满意度为92.46。用户对产品质量和计量要求总体满意，希望在交货期方面继续提升。
	营销部
品管部
	否

	6
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年5月12日单独组织了公司测量管理体系内审，公司编制了内审计划，组成二个审核组对公司相关部门和车间进行了全要素审核，发现二个不符合项，对内审情况进行了记录并形成了内审报告。内审每年进行一次。
	管理层

品管部

财务部

研发中心

总经办

营销部

采购综合部

安全环保部

机修部

装备部

电仪部

生产部
	否

	7
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2020年监督审核未开不符合报告。企业不合格控制能够按照Q/CZDF/JLCX19-2017《不合格管理控制程序》进行处理，并进行纠正措施。
	品管部
	否

	8
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业对内审中开具的不符合项和发现的问题采取了纠正措施，查阅内审不符合项报告，企业通过制定纠正措施及跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。
	品管部
	否

	9
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业基本能采用法定计量单位。企业规定了87台件测量设备（压力表）列入强制检定，抽查压力表已按计划实施强制检定。
	品管部
	否

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：对外企业形象和广告宣传、对内产品质量和管理提升。在与同行之间竞争起到了重要作用。
在产品招投标中起到加分作用。
	营销部

品管部
	否

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：水、电，2020年总消耗0.46万吨标煤,不是重点用能单位。进出配备的能源计量器具由供电公司和自来水公司提供。
	设备部
财务部
	否


 3 / 3

