[image: image1.jpg]



   

[image: image2.jpg]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]




编 号：0097-2020-2021
能源计量审核情况表
	企业名称
	江苏文凤化纤集团有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	0.7089


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	2
	9
	10

	能源计量器具配备率（%）
	100
	100
	95

	配备率是否符合要求
	是
	是
	是

	准确度等级是否符合要求
	是
	是
	是

	审核情况说明：

   企业能源种类有电力、水，进出用能单位能源计量器具应配备2台，实际配备2台，配备率100%；次级用能单位能源计量器具应配备12只，实际配备12台，配备率100%；主要用能设备计量器具应配备126只，实际配备126台，配备率100%，均满足GB 17167-2006的要求。现场查看了进出用能单位的三相三线电能表，准确度等级为0.5S级，编号1541893344；主要次级用能单位的三相四线电能表，准确度等级为1.0级，编号44842752、44897846两只；主要用能设备的三相四线电能表准确度等级1.0级，编号为45119367、44812508，均满足GB 17167-2006的配备要求。 

安环部是负责能源计量归口管理部门，建立了能源管理制度及《能源计量器具台帐》，能定期对能源数据进行平衡分析，能源管理满足要求；企业取得了能源管理体系认证证书，证书编号11719 EnMSO 0005-12 ROM,有效期至2021年08月30日。 


          审核组长(签名)                企业代表（签名）              

  日期: 2021.06.22                         日期: 2021.06.22


