编号：0508-2021

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 ： | 思凡（上海）石油设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员: 董嗣文 |
| 不符合事实描述：质量部提供的编号为SF-002《测量设备台帐》，没有对测量设备进行ABC分类管理 。 不符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6.3.1测量设备的管理要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准 6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_√\_\_；审核员(签名) 陪同人员(签名) 76add79d0c12f85a45f573006902176 企业部门代表（签名） e56a99fa5c385ed4b257a0e40413de5 \_日期: 2021年6月20日 |
| 纠正措施:1. 按要求补充完整测量设备台账的ABC分类信息。
2. 举一反三，认真排查整改，确保测量设备台账 信息满足体系要求。

企业部门代表签名: e56a99fa5c385ed4b257a0e40413de5 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 整改措施已落实，验证有效。审核组代表签名:  日期：2021年6月20日 |

可另附页