观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | 沙洋弘润建材有限公司 | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS□50430☑EnMS□OHSMS□**FSMS **□**HACCP  **☑初审☑第(二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | C类测量设备管理台账（电表）、C类测量设备管理台账（水表）未对电表和水表的确认周期进行描述 | |  |
| 2 | 设备管理制度和生产设备台账，记录生产设备237台，但未对主要耗能设备进行识别，也未对主要耗能设备的能耗情况进行测试。 | |  |
| 3 | 能源评审报告中未具体描述影响电力使用的相关变量——问题项 | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |