项目编号：0580-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 江苏托普轮胎股份有限公司

审核员：                    审核日期： 2021年 06月28日 ~  06月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 询问品质部部门领导、兼职计量员及相关测量人员、产品出厂检验人员、技术人员、测量设备操作人员等清楚自己的工作职责。 | 品质部 生产部 （车间） 技术部 综合管理部 |  | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 检查企业TP/SC-2021《测量管理体系管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标三项， 查：品质部JQ/CL005《计量工作目标完成统计表》，有具体指标可测量，文件规定每季度统计一次，2021年一季度已统计，均达标，满足要求。 | 品质部 生产部 （车间） 技术部 综合管理部 |  | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业的测量体系TP/SC-2021《测量管理体系管理手册》和相应的20个《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准及技术文件：TP/QT-004《钢丝圈、钢环检验标准》》、TP/QT-008 《实心轮胎检验标准》、GB/T 16622-2009 《压配式实心轮胎规格、尺寸与负荷》、TP/QT-021《原材料检验检验标准》、TP-QT-013《出货管理规定》等，文件已受控，有受控标识，企业的内控标准及检验指导书，均经总公司批准后发布，符合要求。 | 品质部 技术部 生产部 （车间） 综合管理部 |  | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了TP/CX08-2021《计量记录管理程序》。 查：品质部《IQC入库检验报告》，物料规格：36*16*30原始记录，有管理编号，有技术文件，文件编号：TP-QT-003，记录清楚无涂改。检验员：季小洪，审核：李山根 查：品质部《出货检验记录》，编号：TP-QM-001原始记录，有管理编号，有技术文件，文件编号：TP-QT-013，记录清楚无涂改。检验员：唐修景 批准人：李山根； 查：生产部炼胶车间《工艺检查记录表》配料工艺抽查表，编号：335,有管理编号，有技术文件，文件编：TP-PE-009，记录清楚无涂改。检验员：王为兵 查：生产部硫化车间硫化机台温度《工艺检查记录表》记录表，编号：机台B01，有管理编号，有技术文件，文件编：TP-PE-009，记录清楚无涂改。检验员：夏志宝 | 品质部 技术部 生产部 （车间） |  | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行分类管理。共168台件。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送江苏银河计量检测有限公司、江苏华质检测技术有限公司。 查：证书编号为21AA002430009的内径千分尺，校准日期2021.03、29日； 查：出厂编号为130316的电子万能试验机，校准日期：2021年03月25日。现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》 查：GB/T2941-2006/ISO23529:2004《橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序》标准实验室温度要求23±2， 技术部（化验室）配备空调和温湿度表，TP-236温湿度表未检定／校准，不合符GB/T19022—2003/ISO10012：2003 标准7.3.2溯源性要求 | 品质部 技术部 生产部 （车间） | 不符合 01 |  |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了TP/CX07-2021《测量软件管理程序》。 查：企业未发现测量软件 | 品质部 生产部 技术部 （车间） 综合管理部 |  | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业的TP/CX13-2021《测量设备计量确认管理程序》对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和贴标识。 企业编制的TP/CX15-2021《计量确认间隔管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。对测量设备的计量确认的管理控制要求，符合标准的要求。 查：游标卡尺计量确认验证记录表，验证通过，方法正确； 查：天平计量确认验证记录表，验证通过，方法正确。 目前企业没有需要封印的测量设备，测量设备满足预期使用要求 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质部 技术部 生产部 （车间） |  | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的TP/CX16-2021《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了24个测量过程。品质部、生产部 、技术部、综合管理部从原材料进厂、橡胶类检验、钢丝圈、钢环的测量原料进货检验等过程，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。共识别24个重要测量过程， 编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，符合要求。见《测量过程控制抽查表》及附件。 企业编制的TP/CX18-2021《测量管理体系审核和监视管理程序》中规定了测量体系监视控制要求，重要的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，检查对列入体系管理的重要测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见钢圈内直径测量过程测量过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质部 技术部 生产部 （车间） |  | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的TP/CX17-2021《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了钢圈内直径测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》 | 品质部 生产部 （车间） |  | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了TP/CX19-2021《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程、对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求 | 品质部 技术部 生产部 （车间） |  | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司编制了TP/CX20-2021《纠正和预防措施管理程序》文件，覆盖部门纠正和预防措施，部门纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 品质部 生产部 （车间） |  | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法要求 | 查：相关检验记录、统计报表、技术文件、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 企业无强制检定计量器具 | 品质部 生产部 （车间） 技术部 综合管理部 |  | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，2020年1月至12月共消耗 水 7607吨，电2242290千瓦时,不是重点用能单位 | 综合管理部 |  | 否 |