[image: image1.jpg]



[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

  项目编号：0641-2021
审核员现场审核记录

企业名称：湖北华博新材料科技股份有限公司

审核员：                     

审核日期： 2021年06月24日上午至2021年06月25日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否编制了《记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了HBKJCL-CX08-2021《记录管理程序》，对记录的范围、收集、标识、保存和归档做了详细了要求，规定了记录的控制要求。规定保存期限至少6年。符合要求。
查：生产车间使用的《熔炼生产工艺记录》,记录编号：HB-Q-R-MZ001，记录信息填写清晰、规范。

  查：生产部（熔炼车间）使用的《生产过程检验记录》,记录编号：HB-Q-R-MZ002.记录信息填写清晰、规范。
	技术质量部

销售部

生产部

（熔炼车间）


	否

	2
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	现场抽查：千分尺,型号：(0-25) mm； 

校准日期2021年06月02日;涡流测膜仪编号：HBHC0644，型号:ED300;校准日期：2021年06月02日，标识符合要求。
	技术质量部

销售部

生产部

（熔炼车间）


	否

	3
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？


	6.3.1测量设备


	企业建有《测量设备台账》，共有32台件测量设备，已进行A类管理，强检21台，包括监视设备和标准物质，测量设备处于有效的校准状态。

企业编制了HBKJCL-CX10-2021《测量设备管理程序》

查：编号为HBHC0642万能角尺,型号（0-320）°，校准日期：2021年06月02日证书编号：HC210602081;

查：编号为HBHC0640，型号:（0-200）mm的游标卡尺。校准日期：2021年06月02日;抽查校准机构均为：湖南航测检测技术服务有限公司（机构注册号：CNAS  7796号）;

查：电子汽车衡。检定日期为2021年6月22日，有效日期为2022年6月21日。检定机构为“湖北省计量测试技术研究院黄冈分院”（计量检定机构授权证书号为：（鄂）法计（2017）J001号）。
查台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构。详见《量值溯源抽查记录表》。
	技术质量部

销售部

生产部

（熔炼车间）


	否

	4
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了HBKJCL-CX11-2021《环境管理程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求，以及环境条件超出要求应对测量结果进行修正。

查:实验室内有环境监视器具,配备了温湿度表.满足要求。
	技术质量部

销售部

生产部

（熔炼车间）


	否

	5
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业编写了HBKJCL-CX17-2021《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。

企业未建立最高计量标准开展检定工作。

企业的测量设备均按照要求定期委外送检。

查湖南航测检测技术服务有限公司资质（机构注册号：CNAS  L7796号）;湖北省计量测试技术研究院黄冈分院, 资质（计量检定机构授权证书号为：（鄂）法计（2017）J001号）。企业量值溯源符合标准要求。
查实验室使用的deli温湿度计未粘贴计量确认状态标识，经确认未送检。不符合GB/T 19022-2003标准的7.3.2条款的要求。
	技术质量部

销售部

生产部

（熔炼车间）


	不符合02

	6
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2．2 顾客满意
	企业编制了HBKJCL-CX02-2021《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

2021年3月份进行了顾客满意度调查，共发放调查问卷6份，回收6份，顾客满意度结果为98.33%。
	技术质量部

销售部

生产部

（熔炼车间）


	否

	7
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了HBKJCL-CX19-2021《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

企业2021年4月19日至20日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并整改，不符合项已关闭。
	技术质量部

销售部

生产部

（熔炼车间）


	否

	8
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水和电。

2021年能耗为：电：2620586kWh，折标煤322吨标煤；水：15515吨，折标煤1.33吨标煤；天燃气589040（立方），折标煤783.4标煤.共消耗标煤1106.7吨标煤。

该企业不是重点用能单位。

	生产部

（熔炼车间）


	否


 1 / 3

